采购编号：资交采磋商[2021]11号
资中县2020年农村敬老院视频监控系统工程采购项目 
资

格

预

审
文

件
中国·四川

资中县政府采购中心、采购单位印制

2021年5月19日                                                                  
目 录
3第一章  资格预审邀请


6第二章  资格预审响应人须知


15第三章  响应人资格、资质性及其他类似效力要求


15暨资格预审响应文件结构与格式


27第四章  竞争性磋商项目要求


30第五章  评审办法




第一章  资格预审邀请
资中县政府采购中心受资中县民政局委托，拟对资中县2020年农村敬老院视频监控系统工程采购项目进行竞争性磋商采购，兹邀请符合本次采购项目资格预审要求的响应人参与资格预审，资格预审通过后的响应人可参加后续采购活动。
一、采购项目基本情况
1.项目编号：资交采磋商[2021]11号(资格预审)。
2.采购项目名称：资中县2020年农村敬老院视频监控系统工程采购项目。
二、资金情况
资金来源：财政资金（1370000元）
预付款：2000元
三、采购项目简介：
1、项目情况介绍
本工程为资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目，全县22个乡镇，涉及45所敬老院安装监控系统和人脸考勤系统，县民政局管理中心统一管理所有摄像头，45个敬老院和县民政局管理中心安装远程视频会议系统。
主要工程内容：施工图及招标工程量清单范围内全部安装工程。
请双击括号处打开工程量清单、图纸
（
[image: image1.emf]招标清单---资中县2020年农村敬老院视频监控系统工程.zip

 ）
（
[image: image2.emf]敬老院设计施工图. rar

 ）
 (详见第四章)
2、所属行业：社会服务兜底
3、本项目是否专门面向中小企业：否
四、邀请供应商
本次资格预审邀请在四川政府采购（www.ccgp-sichuan.gov.cn）和内江市公共资源交易中心资中县分中心网站（www.zzjyzx.org.cn）上以公告形式发布。
五、资格预审响应人参加本次资格预审应具备下列条件：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件；
7.采购人根据采购项目提出的特殊条件：（1）具备行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包贰级（含）以上资质证书；
（2）具备有效的《安全生产许可证》；
（3）①项目经理：具备有效的机电工程专业二级及以上注册建造师执业证书和有效的安全生产考核合格证B证；
②项目技术负责人：具备电子与智能化工程相关专业工程师或以上职称；
（4）省外企业需提供有效的《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》或带二维码的《四川省省外施工、监理入川承揽业务信息录入证》或《四川省省外建筑企业入川信息报送电子登记表》）；
8.本项目    不  接受联合体参加
七、禁止参加本次采购活动的供应商
根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。
八、报名时间、方式：

供应商自2021年5月24日09时至2021年5月28日17时（北京时间）登录内江市公共资源交易中心资中县分中心网站（www.zzjyzx.org.cn）网上报名，获取参与资格（参与资格不能转让）。

采购文件免费提供，通过内江市公共资源交易中心资中县分中心网站（www.zzjyzx.org.cn）注册报名后自动获取。具体操作方法详见中心网站“办事指南”-“政府采购”-《资中县政府采购操作手册》，咨询电话：刘先生18064944553。
资格预审若有更正、延期等事项，将在四川政府采购（www.ccgp-sichuan.gov.cn）和内江市公共资源交易服务中心资中县分中心网站（www.zzjyzx.org.cn）上发布，请各社会投资人及时查阅网上公布的相关信息。
九、公告期限：自本次公告发布之日起5个工作日。
十、资格预审响应文件递交时间（北京时间）：
资格预审响应文件递交截止时间：2021年6月3日10时00分。
资格预审响应文件必须在递交资格预审响应文件截止时间前送达递交地点。逾期送达的资格预审响应文件，采购人、采购代理机构恕不接收。本次资格预审不接收邮寄的资格预审响应文件。
递交响应文件时需单独提供报名成功截图的打印件一份，以核验其是合格的响应人。
十一、资格预审审核时间与地点： 

资格预审响应文件审核时间：2021年6月3日10时00分。
资格预审响应文件审核地点：资中县水南镇资州大道南二段312号（资州大道A区还房2号商业楼4楼）交易中心。
十二、联系方式

采购代理机构：资中县政府采购中心
地    址：资中县水南镇资州大道南二段312号（资州大道A区还房2号商业楼4楼）交易中心。
邮    编：641200              

联 系 人：黄先生、邱先生　

联系电话：0832－5617156   

相关电话：组织股0832－5616012  监督股0832－5609251  评审股 0832－5513966              

采 购 人：资中县民政局
地    址： 资中县苌弘路193号
联 系 人：吴先生
联系电话：13551515967
2021年5月19日
第二章  资格预审响应人须知

一、资格预审响应人须知附表

	序号
	应知事项
	说明和要求

	1
	采购方式
	竞争性磋商

	2
	采购预算
	采购预算：1370000元；

	
	最高限价
	最高限价：1370000元；



	3
	本国工程
（实质性要求）
	根据《中华人民共和国政府采购法》第十条的规定，本项目采购本国工程。

	4
	资格预审响应文件数量
	响应文件数量：正本一份，副本两份。

	5
	资格预审文件咨询
	采购中心联系电话：0832－5617156  

采购人联系电话：15244882216

	6
	审核过程、结果工作咨询
	联系电话：0832－5513966            

	7
	供应商质疑
	1. 供应商对资格预审文件提出质疑的时间：

报名成功并获取资格预审文件之日起七个工作日内。

2.供应商对资格预审文件技术指标、参数，资质要求及其他采购需求提出的询问和质疑：

向采购单位提出，并由采购单位按相关规定作出答复。
提出质疑时间：报名成功并获取采购文件之日起七个工作日内。

3.供应商对审核过程和采购结果的询问和质疑：

受理单位：  资中县政府采购中心  
联系电话：0832- 5609251___

地址：   资中县水南镇资州大道南二段312号（资州大道A区还房2号商业楼4楼）交易中心。   

对审核过程提出质疑时间：为各采购程序环节结束之日起七个工作日内。
对审核结果提出质疑时间：为结果公告发布次日后七个工作日内。

注：

1、根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

3、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，不接受多次质疑。

	8
	供应商投诉
	投诉受理单位：资中县财政局

联系电话：0832-5606970

	9
	声明承诺提醒
	供应商响应文件中提供的各种声明和承诺应当真实有效，无效声明和承诺、虚假声明和承诺将由供应商自己承担由此带来的任何不利后果，虚假声明和承诺还将报告监管部门追究法律责任。

	10
	审核原则
	采用随机抽取的方式邀请不多于10家供应商进入磋商。如通过资格预审供应商数量少于拟邀请供应商数量，又达到三家则邀请全部通过资格预审供应商进入磋商（响应）。

	11
	磋商提示
	抽签确定进入磋商的供应商，登陆内江市公共资源交易中心资中县分中心网站（[image: image3.png]


www.zzjyzx.org.cn）查看竞争性磋商公告，报名并获取磋商文件，磋商响应文件为网上电子评审（电子评审需使用CA证书）。


二、总  则

1. 适用范围
1.1本资格预审文件仅适用于本次资格预审所叙述的采购项目。
1.2 本磋商文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。
2. 有关定义
2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次竞争性磋商的采购人见竞争性磋商资格预审邀请 。

2.2 “采购执行机构” 系指根据采购人的委托依法办理竞争性磋商事宜的采购机构。本次竞争性磋商的采购执行机构是资中县政府采购中心。

2.3 “竞争性磋商采购单位”系指“采购人”和“采购执行机构”的统称。

2.4 “竞争性磋商资格预审响应人” 系指在内江市公共资源交易中心资中县分中心网站电子平台报名并获取了资格预审文件拟参加磋商和向采购人提供货物、服务、工程的供应商。
3. 合格的响应人应具备下列资格条件（实质性要求）
    3.1本资格预审文件规定的供应商资格条件；

3.2遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

XXX



























































































































   3.3按规定获取了资格预审文件，属于实质性参加政府采购活动的供应商。

3.4在内江市公共资源交易中心资中县分中心网站电子平台报名并获取了资格预审文件。

 4. 资格预审费用（实质性要求）
响应人准备和参加本次资格预审所发生的费用由资格预审响应人自行承担。

5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）
5.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。
5.2利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。
5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。
5.4供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。
5.5同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。
5.6供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。
5.7回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指磋商小组成员。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
6. 联合体响应（仅适用于允许联合体参与的项目）（是否接受见邀请）
6.1 两个以上供应商可以组成一个联合体磋商，以一个响应人的身份磋商。以联合体形式参加磋商的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定响应人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

6.2 联合体各方之间应当签订联合体磋商协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同联合体磋商协议连同响应文件一并提交采购单位 。

6.3 联合体应当确定其中一个供应商为磋商的全权代表，负责参加磋商的一切事务，并承担磋商及履约中应承担的全部责任与义务。

6.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.5联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照供应商具备的最低资质等级确定供应商资质等级。
    6.6参加政府采购活动的联合体各方，不得再单独或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

三、资格预审文件

7.资格预审文件的构成

7.1 资格预审文件是响应人准备响应文件和参加资格预审的依据，同时也是资格预审的 重要依据。资格预审文件用以阐明资格预审项目所需的资质、项目需求等要求。

7.2 响应人应认真阅读和充分理解资格预审文件中所有的事项、格式条款和规范要求。 响应人应详细阅读资格预审文件的全部内容，按照资格预审文件的要求提供响应文件，并保 证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加资格预审或 后续采购活动的资格，并承担相应的法律责任。

8.资格预审文件的澄清和修改

8.1在递交响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对资格预审文件进行澄清 或者修改。

8.2采购单位对已发出的资格预审文件进行澄清或者修改，将在资格预审文件要求的提交资格预审响应文件截止时间3日前进行，预审响应文件截止时间至少 3 日前，以 书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在响应人；不足 3 日的，采购人或者采购代理机构应当 顺延提交资格预审响应文件的截止时间。

澄清或者修改的内容在四川政府采购（www.ccgp-sichuan.gov.cn）和内江市公共资源交易中心资中县分中心网站（www.zzjyzx.org.cn）上以“更正公告”方式发布。该澄清或者修改的内容为资格预审文件的组成部分。相关响应人应自行上网查阅相关信息。
四、响应文件
9.响应文件的组成（实质性要求） 资格预审响应人应提交资格预审响应文件正本 1 份和副本 2 份。

10 响应文件的语言（实质性要求）

10.1 响应人提交的响应文件以及响应人与采购人、采购代理机构就有关资格预审的所有 来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖 响应人公章后附在相关外文资料后面，否则，响应人的响应文件将作为无效处理。（说明： 响应人的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

10.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻 译，否则，响应人的响应文件将作为无效处理。

11.响应文件格式

11.1 响应人应执行资格预审文件的规定要求。

11.2 对于没有格式要求的资格预审文件由响应人自行编写。

12.响应文件的编制和签署

12.1 响应文件须提交正本 1 份、副本 2 份，并在其封面上清楚地标明资格预审响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包号及名称（如有）、响应人名称、年月日以及“正本”或“副本”字样。

12.2响应文件正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并在规定处签字或 盖章。响应文件副本可采用正本的复印件，若正本和副本有不一致的内容，以正本书面申请 文件为准。

12.3响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由响应人的 法定代表人/单位负责人或其授权代表签字并盖响应人公章。字迹潦草、表达不清或可能导致 非唯一理解的响应文件可能被作为无效处理。

12.4响应文件应由响应人法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的 地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加响应人公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

12.5响应文件正本和副本需要逐页编码。

12.6响应文件正本和副本应当装订成册，不得散装或者活页装订。
12.7响应文件应根据资格预审文件的要求制作，签署、盖章。

12.8响应文件统一用 A4 幅面纸印制，除另有规定外。

13.响应文件的密封和标注（由采购人、采购代理机构在接收响应文件时及时处理）

13.1 响应人提交的资格预审响应文件正本、副本可以单独密封包装，也可以全部密封包 装在一个密封袋内，密封袋最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、响应人名称、 包号及名称（如有）、资格性响应文件字样。

13.2 所有外层密封袋的封口处应粘贴严密牢固。

14.响应文件的递交

14.1资格预审响应文件应于递交响应文件截止时间前送达指定地点，采购代理机构拒绝 接收截止时间后送达的响应文件。

14.2本次采购不接收邮寄的响应文件。

15.响应文件的修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“13.响应文件的密封和标注”规定处理）

15.1 响应人在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购代理机构，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的响应人代表签字方为有效。 响应人在提交响应文件截止时间前，可以 对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修 改的内容为准。

15.2 响应人对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标 注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

15.3 响应人对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

五、审核
16.资格预审小组的组建及其审核工作按照有关法律制度和本文件的规定进行。
17.资格预审结果。

对资格预审响应人的资格审查完毕后，采购人、采购代理机构将现场告知响应人资格审查结果，资格审查不通过的，将书面告知并详细说明理由，并从资格预审合格的响应人中现场随机抽取 3 家以上（详见须知附表）向其发出采购文件。采购人、采购代理机构将保证资格预审和现场随机抽取公平公正，采购 监督人员要切实履行全程监督职责。无论资格审查通过与否，资格预审响应人的资格审查申 请文件不予退还，采购方对资格预审响应人所提交的资格预审响应文件将给予保密。

六、纪律要求

18. 供应商不得具有的情形

供应商参加本项目资格预审不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他响应人；

（3）与采购人、采购代理机构、或其他响应人恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、资格预审小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在资格预审过程中与采购人、采购代理机构进行协商；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（7）法律法规规定的其他情形。 响应人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（7）条情形之一的，同时将取消被确认为资格预审合格的资格。
七、询问、质疑和投诉

19．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》以及《关于贯彻落实<中华人民共和国政府采购法实施条例>的若干规定》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网站政策法规模块查询）。

供应商询问或质疑。供应商提出询问或质疑的，应当有明确的询问或质疑事项，应以书面形式提出，内容格式应符合相关规定。

八、其他
20.本资格预审文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相 关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相 关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规 定执行，本资格预审文件不再做调整。
21.本资格预审文件中未引用的相关法律制度规定，按照《中华人民共和国政府采购法》 及《中华人民共和国政府采购法实施条例》，以及其他相关的法律、规章的规定执行。

22.本资格预审文件中作为实质性的内容，除明确要求需要在响应文件中提供承诺函或证 明材料的以外，资格预审小组在评审时，仅对响应文件是否违背实质性要求进行审查。

第三章  响应人资格、资质性及其他类似效力要求
暨资格预审响应文件结构与格式

一、本章所制资格预审响应文件格式，除资格预审文件中明确作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，响应人资格预审响应文件相关资料和本章所制格式不一致的，评审委员会将在评审时以响应文件不规范予处理。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由响应人根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，响应人可以不予填写。

响应文件主要结构
一、供应商应具备磋商邀请第五条所列条件

二、身份证明要求
三、响应产品的资格、资质性及其他类似效力要求证明资料。

四、响应人认为应提供的其他资料

响应文件封面
（正本/副本）
资格预审响应文件

   采购项目名称：                               
   采购项目编号：                               

   分 包 号：          （如有）             
   响应人名称：                         

授权代表：           联系电话           
响 应 日 期：       年       月      日

响应文件具体格式及内容
一、供应商应具备磋商邀请第五条所列条件；（原件复印件）

1、具有独立承担民事责任的能力的证明材料；

（1）响应人为企业（包括合伙企业）、个体工商户的，提供统一社会信用代码的营业执照；

（2）响应人属于企业分支机构的，提供企业分支机统一社会信用代码的营业执照；

（3）响应人若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；
（4）响应人为其他组织的，提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；

（5）响应人为自然人的，提供中国公民的自然人身份证明。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料；

2.1商业信誉（声明附后）
2.2健全的财务会计制度证明材料：提供以下任一均可。

 eq \o\ac(○,1)提供近两年度（响应日期当年的前两年）中任一年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）； eq \o\ac(○,2)提供响应日期当月前12个月中任意一月的财务报表三表（含资产负债表、利润表或损益表、现金流量表） eq \o\ac(○,3)提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明； eq \o\ac(○,4)供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程； eq \o\ac(○,5)成立不足一月的企业或自然人书面声明（声明附后）。

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； 

提供声明（声明附后）
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

提供声明（声明附后）。

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(供应商成立不足三年的，从成立之日起计算)；（声明附后）

6、法律、行政法规规定的其他条件；

（1）供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人在参加本次政府采购活动前三年内无行贿犯罪记录；（声明附后）
（2）响应人是否列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。（声明附后）
（3）响应人是否列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（声明附后）

（4）参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。（声明附后）
（5）参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。（声明附后）
（6）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。（声明附后）

（7）以上未列明的法律、行政法规规定的其他条件；
7.采购人根据采购项目提出的特殊条件：（1）具备行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包贰级（含）以上资质证书；
（2）具备有效的《安全生产许可证》；
（3）①项目经理：具备有效的机电工程专业二级及以上注册建造师执业证书和有效的安全生产考核合格证B证；
②项目技术负责人：具备电子与智能化工程相关专业工程师或以上职称；
（4）省外企业需提供有效的《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》或带二维码的《四川省省外施工、监理入川承揽业务信息录入证》或《四川省省外建筑企业入川信息报送电子登记表》）；
8.本项目不允许联合体参加。
二、其他要求

1、法定代表人（单位负责人）授权书原件；

 2、法定代表人（单位负责人）和授权代表身份证复印件；

三、响应产品的资格、资质性及其他类似效力要求证明资料。

1.响应函
2.响应人基本情况表
3.其他资料

四、响应人认为应提供的其他资料

说明：本资格部分中的“（声明附后）”,只需要提供附件“声明”内容即可，不需再单个逐一声明。

声   明
项目名称：                              
采购编号：                             
包    号:  (如有)                      
致：资中县政府采购中心
我公司作为                            项目采购活动的参与供应商，在此郑重声明：
一、我公司       （说明：填写“具有”或“不具有”）良好的商业信誉
二、我公司      （说明：填写“没有”或“有”）健全的财务会计制度。
三、我公司      （说明：填写“没有”或“有”）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力
四、我公司      （说明：填写“没有”或“有”）未依法缴纳税收和社会保障资金的不良记录。
五、我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中       （说明：填写“无”或“有”）重大违法记录。
六、在参加本次政府采购活动前三年内单位及其现任法定代表人/主要负责人       （说明：填写“没有”或“有”）行贿犯罪记录。
七、我公司       （说明：填写“未列入”或“被列入”）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。
八、我公司        （说明：填写“未列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。
九、与我公司存在直接控股、管理关系的相关供应商：　            
                                   （说明：填写“无”或“（一）供应商名称１；（二）供应商名称２；（三）……”） 。

十、参加本次招标采购活动，我单位    （说明：填写“存在”或“不存在”）：     与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。
十一、参加本次招标采购活动，我单位        （说明：填写“存在”或“不存在”）  和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

十二、我公司      （说明：填写“没有”或“有”）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

特此声明。
法定代表人（单位负责人）：            
授权代表：                      
响应人名称：   （  签章）      
日      期：20   年    月    日
说明：
1、对声明中第一条的说明：供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）的，不能认定为具有良好的商业信誉；
2、对声明中第五条的说明：如供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，该声明填“有”，但供应商应提供相关证明材料复印件；重大违法记录，即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，其中较大数额罚款的具体金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额。
3、对声明中第六条的说明：在行贿犯罪信息查询期限内，供应商根据人民检察院行贿犯罪档案查询结果，如果供应商及其现任法定代表人、主要负责人有行贿犯罪记录的，供应商应填写“有”，其投标（响应）或中标（成交）资格将被取消。
4、对声明中第七条的说明：供应商如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，应填写“被列入”，其投标（响应）或中标（成交）资格将被取消；供应商如被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，应填写“被列入”，其投标（响应）或中标（成交）资格将被取消（如供应商在参加政府采购活动前被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的可以参加政府采购活动，该声明填“被列入”，但供应商应提供相关证明材料）；供应商如有未依法缴纳税收和社会保障资金的不良记录，应填写“有”，其投标（响应）或中标（成交）资格将被取消。
5、对声明中第十条的说明：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
法定代表人（单位负责人）授权书
资中县政府采购中心：
本授权声明：                     （单位名称）          .（法定代表人（单位负责人）姓名、职务）授权              （被授权人姓名、职务）为我方 “                ” 项目（ 采购编号:               ）采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明
法定代表人（单位负责人）：（签字）                
授权代表：（签字）               联系电话：                       
供应商名称：             （盖章）         
日    期：
注：1、必须附法定代表人（单位负责人）和授权代表的身份证（正反两面复印件）。
2、法定代表人（单位负责人）参加响应的，附身份证（正反两面复印件）。
3、供应商为企业法人时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明文件”。

4.法定代表人（负责人）参与本次采购活动的，可不提供授权书。
响应函

资中县政府采购中心：

1. 我方全面研究了 “                    ”项目竞争性磋商资格预审文件        （竞争性磋商编号），决定参加贵单位组织的本项目磋商。我方授权                  （姓名、职务）代表我方                    （响应单位的名称）全权处理本项目竞争性磋商的有关事宜。
2、完全接受和满足本项目资格预审文件中规定的实质性要求，如对资格预审文件有异议，已经在响应截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对资格预审文件有异议的同时又参加资格预审以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。
3、我方为本项目提交的响应文件 正本    份、副本    份。
4、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与响应有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
5、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

6、我单位及我单位提供的产品均满足法律法规强制性要求的其他许可或认证资格。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

响应人名称：   签章    
法定代表人（单位负责人）或授权代表：              。

日      期：20  年    月    日

响应人基本情况表

	响应人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


响应人名称：   （签章）       
法定代表人（单位负责人）或授权代表：              。

日      期：20  年    月    日

第四章  竞争性磋商项目要求

一、项目概述

该项目为资中县2020年农村敬老院视频监控系统工程采购项目 ，要求符合相关资质、有实力、品质好、服务优的供应商参与本项目磋商。
二、项目需求

1. 项目名称：资中县2020年农村敬老院视频监控系统工程采购项目 
2. 项目清单
本工程为资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目，全县22个乡镇，涉及45所敬老院安装监控系统和人脸考勤系统，县民政局管理中心统一管理所有摄像头，45个敬老院和县民政局管理中心安装远程视频会议系统。
主要工程内容：施工图及招标工程量清单范围内全部安装工程。
请双击括号处打开工程量清单、图纸
（
[image: image4.emf]招标清单---资中县2020年农村敬老院视频监控系统工程.zip

 ）
（
[image: image5.emf]敬老院设计施工图. rar

 ）
 (详见第四章)
3、项目要求
3.1技术（服务）、质量要求：

工程质量要求：

依据采购人提供的设计文件（包括符合规范的施工图）和工程量清单中明确的内容进行施工，须符合并满足设计、国家规范、国家标准、行业标准和采购人使用要求，达到现行施工质量验收规范中的合格标准。

本项目施工组织设计要求：（1）进度计划：方案中应包含详细的能保证项目按时或提前完成的措施、有确保工期所投入的设施及劳动力投入、有确保工期材料组织措施及后勤保障措施、有工程施工进度计划、确保工期的技术组织措施等内容。
（2）质量保证措施：方案中应具有详细的确保工程质量的技术组织措施、质量保证体系健全、有质量管理制度及检查制度等方面。
（3）安全保证措施：方案中应包含详细的安全生产管理目标、安全保证体系的内容、安全管理制度、安全管理工作、安全经济措施、具体的安全技术措施、安全应急救援预案等内容。
（4）资源配置计划：包括有详细的拟投入的主要物资计划、工程投入的主要施工机械设备情况、人员配置安排计划等。
（5）环保文明措施:具有详细的环境保护措施方案及健全的环境保护体系、对污物处置和废水排放、噪音控制等都有措施方案、有现场文明施工措施等方面。
（6）应急预案:包括详细的应急响应组织机构、应急救援器材、现场处置、应急演练等方面。
（7）施工工艺:各个分部分项工程的详细施工方法及工艺。
3.2质保和售后服务要求
3.2.1质保期：2年。
3.2.2售后服务质量保证
（1）质保期详见本工程施工合同，自本项目验收合格交付使用并签订验收报告之日起开始计算。质保期内，乙方需对本项目设备出现的问题免费修理或更换配件；乙方承诺保修内提供全天候技术咨询服务。
（2）响应时间：供应商在响应文件中应明确承诺质保期内的售后服务响应时间，并不得低于以下标准：接到采购人通知供应商应在12小时做出明确响应并安排工程师到达现场处理，36小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用。
（3）民工工资保证金按《保障农民工工资支付条例》和内住建建管（2020）9号《关于进一步落实农民工工资支付保障工作的通知》相关规定执行。
3.3验收标准与要求
政府采购项目验收方法和标准；
（1）本项目以施工图纸、作法说明、设计变更等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
（2）质量标准应达到国家质量评定合格标准。
（3）甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
（4）由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
（5）由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
（6）工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。
（7）乙方应在工程竣工验收时提供竣工图纸竣工资料一式四份。
严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库【2016】205号）的要求、采购文件、响应文件和双方签订的《合同》进行验收。
4.项目完成时间与地点：
完成时间：本项目工期为120个日历天，根据工程量清单及施工图纸内容完成所有约定工作。
完成地点：全县22个乡镇，涉及45所敬老院。
5、合同款支付条件与方式：
5.1工程进度款：乙方进场施工后，乙方可向甲方申请支付合同价款的20%作为预付款，中途在支付进度款中扣除；进度款以当期（上月15日至当月16日）完成工程造价的70%拨付资金；工程全部施工完成后7日内，乙方向甲方申请组织竣工验收；验收合格后，乙方可向甲方申请支付至合同总价款的70%，待项目审计后付至审计确认工程造价的97%，质保期满后再支付剩余工程款。最终工程造价的确定，以审计机关出具的审计结果为准。
注：除预付款外，采购人每次向成交供应商支付工程进度款前，成交供应商应向采购人提供自开工之日起至提交工程进度款支付申请之日止有效的农民工工资支付凭证。
5.2农民工工资拨付周期：成交供应商以货币形式，通过银行转账或者现金方式按月支付。
5.3按合同工期延期一天违约金按合同金额的1‰计取，最高不超过签约合同价款的10%。
三、磋商内容
本次竞争性磋商允许对以下内容进行磋商，可根据磋商情况进行实质性调整。
1、售后服务磋商
说明
1、根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）若涉及信息安全产品，供应商需提供产品供应商由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。
2、相关标识：
 打“△”号的为本次采购的核心产品；打“▲”号的为“实质性指标”，不允许有负偏离，否则，作无效处理；打“★”号的为“重要指标”；其他的为“一般指标”。
第五章  评审办法
一.总则

1、根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商管理暂行办法》、《政府采购非招标方式管理办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评审办法。

2、根据《中华人民共和国政府采购法》、《四川省财政厅关于规范政府采购工程项目采 购执行管理有关事项的通知》（川财采〔2020〕67 号）等规定，本次资格预审，由采购人、 采购代理机构依据资格预审文件的审查标准和程序，对响应人的响应文件进行资格预审，资格预审小组（以下简称“审核小组”）由采购人人员三人及以上单数组成；

3、资格预审小组依法对响应人的资格进行审核。

4、审核过程独立、保密。响应人非法干预审核过程的行为将导致其资格预审响应文件作 为无效处理。

5、资格预审小组审核资格预审响应文件的响应性，对于响应人而言，除审核小组要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据资格预审响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

6、如通过资格预审的响应人不足3 家的，由项目实施机构调整资格预审公告后重新组织资格预审。

二、审核程序

1.审核小组应依据法律法规和本资格预审文件的规定，对资格预审响应文件是否按照规 定要求提供资格证明材料、是否属于禁止参加资格预审的响应人等进行审查，以确定响应人是否通过资格预审。
2.审核小组依法对响应人的资格进行审核结束后，出具资格预审报告。 
三、资格预审审核内容表
	序号
	响应人、响应产品资格资质性及其他类似效力要求
	要求提供的相关证明材料

	一、

响

应

人
	资

格

要

求
	1、具有独立承担民事责任的能力
	（1）响应人为企业（包括合伙企业）、个体工商户的，提供统一社会信用代码的营业执照；

（2）响应人属于企业分支机构的，提供企业分支机统一社会信用代码的营业执照；

（3）响应人若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”
（4）响应人为其他组织的，提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”
（5）响应人为自然人的，提供中国公民的自然人身份证明

	
	
	2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
	（1）具有商业信誉（书面声明）
（2）健全的财务会计制度证明材料：提供以下任一均可。

 eq \o\ac(○,1)提供近两年度（响应日期当年的前两年）中任一年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）； eq \o\ac(○,2)提供响应日期当月前12个月中任意一月的财务报表三表（含资产负债表、利润表或损益表、现金流量表） eq \o\ac(○,3)提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明； eq \o\ac(○,4)供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程； eq \o\ac(○,5)成立不足一月的企业或自然人书面声明。

	
	
	3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
	采购人对响应人履行合同所必须的设备和专业技术能力若无具体要求，响应人提供声明。

	
	
	4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
	提供声明

	
	
	5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；
	提供声明

	
	
	6、法律、行政法规规定的其他条件。
	（1）供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人在参加本次政府采购活动前三年内无行贿犯罪记录；（提供声明）
（2）供应商是否列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。（提供声明）
（3）供应商是否列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供声明）
（4）参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。（提供声明）
（5）参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。（提供声明）

（6）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。（提供声明）

（7）采购人对以上未列明的法律、行政法规规定的其他条件无特殊要求的，不用提供其他证明材料。

	
	
	7、项目特殊资格要求：
	根据磋商文件要求提供。

	
	
	8、有效的联合体协议
	若为联合体，应提供。

	
	其他要求
	1、法定代表人（单位负责人）授权书（原件）
	非法定代表人参加响应时提供（详见：响应文件格式）。

	
	
	 2、法定代表人（单位负责人）和授权代表身份证；
	法定代表人参加响应时不提供授权代表身份证

	二、

响

应

工

程
	资格要求
	
	

	
	资质性要求
	
	

	
	其他类似效力要求
	
	响应函、响应人基本情况表


注：1、响应人的资格、资质性及其他类似效力要求证明资料（原件复印件）。

2、以上证明材料一项不符合要求的，作为无效响应处理。

3.以上审核内容均符合资格预审文件要求的，结论为通过，通过资格预审。 四、出具资格预审报告 
根据审核小组成员签字的原始审核记录编写资格预审报告。资格预审报告应当包括以下内容：
1.资格预审公告刊登的媒体名称、递交资格预审响应文件的截止日期和地点；

2.领取资格预审文件的响应人名单、递交资格预审响应文件的响应人名单和资格预审审核小组成员名单；
3.审核结果，未通过资格预审的原因等；
4.其他需要说明的情况，包括审核过程中响应人根据审核小组要求进行的澄清、说明或 者补正，审核小组成员的更换等；
5.审核小组成员应当在资格预审报告中签字确认
五、资格预审响应文件的澄清

1.在审查过程中，审核小组可以书面形式，要求响应人对所提交的资格预审响应文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。审核小组不接受响应人主动提出的澄清和说明。
2.响应人的澄清或说明应采用书面形式，不得改变资格预审响应文件的实质性内容，澄清或说明需加盖公章或由法定代表人或授权代表签字，并作为资格预审响应文件的组成部分。

3.审核小组不得暗示或者诱导响应人作出澄清、说明或纠正，对响应人递交的澄清、说 明或纠正有疑问的，可以要求响应人进一步澄清或说明。
六、审查结果

1.提交评审报告 审核小组按照规定的程序对资格预审响应文件完成审查后，确定通过资格预审的响应人名单，并出具书面资格预审报告。审核小组成员应当在资格预审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。审核小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的审核小组成员应当在审核报告上签署不同意见及理由，否则视为同意资格预审报告。
2.停止评审审核小组发现资格预审文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审。
3.对资格预审响应人的资格审查完毕后，采购人、采购代理机构将现场告知响应人资格审查结果，资格审查不通过的，将书面告知并详细说明理由，并从资格预审合格的响应人中现场随机抽取 3 家以上向其发出采购文件（详见须知附表）。

27

_1682747906/�б��嵥---������2020��ũ�徴��Ժ��Ƶ���ϵͳ����.zip


招标清单---资中县2020年农村敬老院视频监控系统工程.xls

B.1 工程项目招标工程量清单封面(封1)


						资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目


			招标工程量清单


			招  标  人:						资中县民政局


									(单位盖章)


			造价咨询人:						四川华询工程管理有限责任公司


									(单位盖章)


			封-1








C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)


						资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目


			招标工程量清单


			招  标  人:						资中县民政局									造价咨询人:			四川华询工程管理有限责任公司


									(单位盖章)															（单位资质专用章）


			法定代表人 

或其授权人:															法定代表人 

或其授权人:									唐国英


									(签字或盖章)																		(签字或盖章)


			编　制　人:															复　核　人:


									(造价人员签字盖专用章)																		(造价工程师签字盖专用章)


			编 制 时 间:												复 核 时 间:


			扉-1　








D 工程计价总说明(表-01)


			总 说 明


			工程名称：			资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目			第1页 共2页


			1.工程概况


			本工程为资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目，全县22个乡镇，涉及45所敬老院安装监控系统和人脸考勤系统，县民政局管理中心统一管理所有摄像头，45个敬老院和县民政局管理中心安装远程视频会议系统。


			2.工程招标和分包范围


			施工图内安装工程。


			3.工程量清单编制依据


			（1）成都华建建筑智能化工程有限公司设计的《资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目》施工图(2020年12月25日版)。
（2）计价按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件编制。
（3）相关定额解释、补充定额、配套文件等等。
（4）计价按川建价发〔2020〕16号（成都市等16个市、州2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复）文进行调整。
（5）相关图集及技术规范。
（6）材料价格执行《四川工程造价信息》2020年第11期（10月）内江市价（不含税），信息价中没有的材料价格按市场价计算。
（7）根据本工程地理情况和现场环境，计取工程定位复测费，未计取夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工费,投标时投标人自行考虑该部分费用。
（8）销项增值税税率根据川建造价发〔2019〕181号文计取。


			4.工程质量、材料、施工等的特殊要求


			（1）工程质量必须达到国家现行验收合格标准。  

（2）材料品种、规格、质量必须符合设计及规范要求。

（3）工程施工必须符合相应施工规范要求及达到验收合格标准。


			5.其他需说明的问题


			（1）本工程量清单计算范围同招标范围，工程量计算规则除本说明和项目特征中已说明的除外，其余均按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关配套文件的计算规则计算。本工程量清单应与《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、招标文件、合同文件、工程技术规范和施工图纸等一起使用。

（2）本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据，本次招标


			表-01


			总 说 明


			工程名称：			资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目			第2页 共2页


			范围为资中县2020年农村敬老院视频监控系统，招标工程量为暂定工程量，结算实际为准。
（3）投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格体现，应包括本工程的分部分项工程量清单费用、措施项目清单费用、其他项目清单费用、规费、增值税等完成本工程及达到保修期所需的一切费用及风险，即本工程的直接费、间接费、管理费、利润、风险金、保险、材料保管费及场内运输费、材料现场抽样检验费、质监费、规费、增值税、向总包交纳的分包配合费及政策性文件规定的各项费用等。此外，投标人应根据企业自身情况考虑材料损耗率，在投标报价时将材料损耗费综合考虑在所报综合单价内，中标后不作调整。
（4）分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征、工作内容及具体做法只作重点描述，详细描述见设计文件、技术说明、技术措施表及相应标准图集，组价时应结合投标人现场勘察情况，按相关规范，包括完成所有工序工作内容的全部费用。
（5）本工程所涉及砼采用商品砼，投标人在其报价中自行考虑其所有费用，结算时不因泵送方式不同而调整商品砼价格。
（6）本工程工程量清单中涉及土方工程以及预制构件等的运输距离由投标人根据现场情况自行确定,在综合单价中考虑。
（7）工程量清单中每一个项目，都需填入综合单价及合价，对于没有填入综合单价及合价的项目，招标人将不予支付，并认为该细目的价款已包括在工程量清单其它细目的单价或总额中。
（8）投标人只能有一个报价，投标总报价应按工程项目总价合计金额填写，并应与投标函中的报价一致，任何有选择的报价将被拒绝。
（9）投标人应认真踏勘现场，以了解工程的具体情况和任何足以影响投标报价的情况，若因投标人忽视或误解而导致的经济和工期索赔，招标人将予以拒绝。
（10）安全文明施工费（环境保护费、安全施工费、文明施工费、临时设施费）为不可竞争费，按招标人给定的金额计入投标报价，结算时按相关规定办理。
（11）投标人的措施费用中应充分考虑施工组织设计中各项措施所包含的费用，施工过程中，若承包人提出对施工组织设计进行修改调整，承包人不得以施工组织设计调整经监理和发包人的甲方代表认可而对投标报价中所报的措施费用进行调整。
（12）规费为不可竞争费，按招标人给定的金额计入投标报价，结算时按相关规定办理。
（13）暂列金额：详暂列金明细表。
（14）投标人在投标文件中不对计日工进行报价，施工过程中如发生零星工作项目,结算时按四川省相关政策文件规定计算。
（15）工程施工中需外弃的建渣、生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，应随产生随清运,且必须符合城市建设管理的相关规定。投标人在投标报价时应自行考虑该项费用，中标后不做调整。
（16）工程施工中需运至现场的所用建筑材料，如砂、石、水泥等，在运输和使用过程中,不得对环境造成影响，且必须符合城市建设管理的相关规定。若需在运输和使用过程中对上述材料进行用塑料布、麻布等材料进行铺盖、防护的，由此产生的费用,投标人在投标报价时应自行考虑该项费用,中标后不做调整。


			6.本工程工程量清单控制上限价按1370000元公布。


			表-01








F.1.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08~


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：						资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目\资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目【弱电工程】															标段：									第1页 共24页


			序号			项目编码						项目名称			项目特征描述			计量

单位			工程量						金额（元）


																											综合单价			合价			其中


																																	定额人工费			暂估价


			1			030404035001						插线板			1.名称：插线板

2.类别、.规格详设计

3.安装位置：机柜内			个			91


			2			030411001002						配管明配 PC25			1.名称：电线管

2.材质：塑料

3.规格：DN25mm

4.配置形式及部位： 砖、混凝土结构明配			m			11300


			3			030411004003						管内穿线 RVV-2×1.5mm2			1.配线形式：聚氯乙烯护套软电线

2.导线型号、材质、规格： RVV-2×1.5mm2

3.敷设部位或线制：照明线路			m			8000


			4			030501004004						监控储存硬盘 4TB			1.监控储存硬盘 4TB			台			140


			5			030501009005						无线路由器			1.名称：无线路由器

2.全千兆接口、无线路由器			台			45


			6			030501012006						POE交换机 8口			1.接口：8个百兆POE接口

2.2个上联千兆网络口 带宽：10Gbps 电源规格：AC:220V

3.DC:52V 功能：支持VLAN功能

4.支持250米传输 功率：整机功率：330W

5.单口最大：30W			台			27


			本页小计


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：						资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目\资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目【弱电工程】															标段：									第2页 共24页


			序号			项目编码						项目名称			项目特征描述			计量

单位			工程量						金额（元）


																											综合单价			合价			其中


																																	定额人工费			暂估价


			7			030501012007						POE交换机 16口			1.接口：16个百兆POE接口

2.2个上联千兆网络口

3.2个千兆SFP光口 带宽：36Gbps 电源规格：AC:220V

4.DC:52V 功能：支持VLAN功能

5.支持250米传输 功率：整机功率：375W

6.单口最大：30W			台			61


			8			030501012008						POE交换机 24口			1.24个千兆POE接口

2.2个上联千兆网络口

3.1个千兆SFP光口 带宽：56Gbps 电源规格：AC:220V

4.DC:52V 功能：支持VLAN功能

5.支持250米传输 功率：整机功率：450W

6.单口最大：30W			台			3


			本页小计


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：						资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目\资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目【弱电工程】															标段：									第3页 共24页


			序号			项目编码						项目名称			项目特征描述			计量

单位			工程量						金额（元）


																											综合单价			合价			其中


																																	定额人工费			暂估价


			9			030501012009						总控室核心交换机			1.产品类型 千兆管理型交换机

2.交换容量（Gpbs） 192Gbps

3.交换方式 存储-转发

4.包转发率 42Mpps

5.地址表大小 最大支持16K个MAC地址，支持1K个静态MAC地址，支持黑洞MAC地址，支持设置端口MAC地址学习最大个数

6.VLAN功能 支持802.1Q (最大4K个VLAN)，支持基于MAC的VLAN，支持GUEST VLAN，支持VLAN映射，支持MVRP

7.安全管理 支持用户分级管理和口令保护

8.支持SSH，为用户登录提供安全加密通道

9.支持可控IP地址的FTP登录和口令机制

10.支持防止ARP、未知组播报文、广播报文、未知单播报文、TTL=1报文、协议报文等攻击功能

11.支持MAC地址限制			台			1


			本页小计


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：						资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目\资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目【弱电工程】															标段：									第4页 共24页


			序号			项目编码						项目名称			项目特征描述			计量

单位			工程量						金额（元）


																											综合单价			合价			其中


																																	定额人工费			暂估价


															12.支持IP＋MAC+PORT绑定功能

13.支持IEEE 802.1x

14.支持Radius、支持AAA

15.支持WEB认证

16.支持安全网管SNMPv3

17.支持广播报文抑制

18.组播管理 支持IGMP V1/V2/V3 Snooping

19.支持PIM Snooping

20.支持组播VLAN

21.支持IPV6组播设置

22.网管功能 支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH 命令行配置

23.支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理

24.支持SNMP V1/V2c/V3

25.支持Sflow

26.支持NQA

27.支持NTP时钟

28.支持系统工作日志

29.Qos支持 支持SP/WRR/SP+WRR队列调度

30.支持802.1p、DSCP优先级


			本页小计


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：						资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目\资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目【弱电工程】															标段：									第5页 共24页


			序号			项目编码						项目名称			项目特征描述			计量

单位			工程量						金额（元）


																											综合单价			合价			其中


																																	定额人工费			暂估价


															映射

31.支持端口限速

32.端口结构 固定端口

33.端口数 24

34.端口类型 24×10/100/1000Base-T以太网端口，4×100/1000 Base-X SFP光口


			本页小计


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：						资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目\资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目【弱电工程】															标段：									第6页 共24页


			序号			项目编码						项目名称			项目特征描述			计量

单位			工程量						金额（元）


																											综合单价			合价			其中


																																	定额人工费			暂估价


			10			030501013010						NVR服务器			1.支持≥4个10/100/1000M自适应网口，2个光口。提供公安部权威机构检测报告为证。

2.支持双解码卡插槽，可扩展2块解码卡，单解码卡应支持6个HDMI输出口。提供公安部权威机构检测报告为证。

3.支持≥2个HDMI接口（HDMI接口均支持4K及以下分辨率输出），1个VGA接口，支持本地三个接口异源输出，单个接口可最大支持16路1080P解码。提供公安部权威机构检测报告为证。

4.支持≥1000台设备接入，2000路通道接入，2000路云端设备通道接入。提供公安部权威机构检测报告为证。

5.支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60功能，支持一键创建RAID功能。提供公安部权威机构检测报告为证。

6.支持4路1200W或4路4K或16路1080P或32路720P或64路D1解码。提供公安部权威机构检			台			1


			本页小计


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：						资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目\资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目【弱电工程】															标段：									第7页 共24页


			序号			项目编码						项目名称			项目特征描述			计量

单位			工程量						金额（元）


																											综合单价			合价			其中


																																	定额人工费			暂估价


															测报告为证。

7.支持回放设备断网或断电前一秒录像。提供公安部权威机构检测报告为证。

8.支持H.264 、H.265编码视频的实况查看、录像回放、解码上墙。提供公安部权威机构检测报告为证。

9.支持多级电子地图配置。提供公安部权威机构检测报告为证。

10.支持接入且自动搜索IPC、NVR、编码器等编码设备和解码设备，并一键添加，并可接入报警主机，网络键盘、门禁系统、云端设备。提供公安部权威机构检测报告为证。

11.支持对不同用户分配不同权限，可通过用户权限模板快速配置用户权限。提供公安部权威机构检测报告为证。

12.设备适应-10°C至+55°C的温度范围工作。提供公安部权威机构检测报告为证。

13.★支持24路报警输入接口，8路报警输出接口。支持6


			本页小计


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：						资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目\资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目【弱电工程】															标段：									第8页 共24页


			序号			项目编码						项目名称			项目特征描述			计量

单位			工程量						金额（元）


																											综合单价			合价			其中


																																	定额人工费			暂估价


															个智能转速调节的风扇设计。支持双电源冗余，电源模块热插拔，双电源工作时应支持互为供电保护。提供公安部权威机构检测报告为证。

14.★支持录像打标签（最多应支持4096个标签），通过标签快速定位播放录像。提供公安部权威机构检测报告为证。


			11			030502001011						6U挂机柜			1.名称：6U挂机柜

2.型号：300*550*400MM			台			46


			12			030502001012						22U机柜			1.名称：22U机柜

2.型号：1200*600*600MM			台			45


			13			030502005013						6类网线			1.名称：网线

2.类别6类			m			12800


			14			030503003014						会议室全向话筒			1.全指向，频率：响应100Hz-10000Hz

2.信噪比：>65db@f=1kHz,S.P.L=1Pa

3.采样率：48KHz/16bit

4.最大声压级：110dB

5.工作电流<60mA

6.拾音范围：30-300M的大距离适合多人参加的企业视频会议，能过滤电流噪音拾音更广			台			46


			本页小计


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：						资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目\资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目【弱电工程】															标段：									第9页 共24页


			序号			项目编码						项目名称			项目特征描述			计量

单位			工程量						金额（元）


																											综合单价			合价			其中


																																	定额人工费			暂估价


			15			030504001015						视频会议服务器			1.名称：视频会议服务器			台			1


			16			030504002016						监控显示器			1.32寸LED背光源

2.标准VESA安装

3.亮度300cd/㎡,32寸			台			45


			本页小计


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：						资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目\资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目【弱电工程】															标段：									第10页 共24页


			序号			项目编码						项目名称			项目特征描述			计量

单位			工程量						金额（元）


																											综合单价			合价			其中


																																	定额人工费			暂估价


			17			030505004017						电视墙3×3			1.液晶显示单元面板采用46寸LED背光模式，物理拼缝≤3.5mm，最高分辨率1920×1080，对比度≥3500:1，亮度≥450cd/m2，亮度一致性≥85%，色彩均匀性≥95%，可视角度≥178°，响应时间＜6ms。

2.视频输入接口：1个DVI接口，1个HDMI接口，1个VGA接口。

3.液晶拼接显示单元整机采用冷轧钢板材质，结构件需一体成型，显示屏具备完整后壳，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方。

4.控制接口：1个输入RS-232接口，1个输出RS-232接口，1个红外接口，1个USB接口，具备U盘内视频，文档等文件的直接播放功能，液晶单元软件程序支持通过USB口升级。

5.液晶显示单元具备一键开启或关闭背光灯功能，实现节能环保效果，具备有效监控、断电保护功能。			套			1.00


			本页小计


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：						资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目\资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目【弱电工程】															标段：									第11页 共24页


			序号			项目编码						项目名称			项目特征描述			计量

单位			工程量						金额（元）


																											综合单价			合价			其中


																																	定额人工费			暂估价


															6.液晶显示单元具备智能光感护眼功能，液晶单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度。

7.液晶单元采用3D高画质图像数字处理技术，可有效消除杂波干扰，边缘锯齿现象，显示单元的图像重显率应为100%。

8.液晶单元具备CVBS信号环接功能，具备超强解码性能，单屏可支持解16路1080P。

9.液晶单元具备色彩快速调节功能，可快速调节屏幕色差，液晶单元具备图像倍增畅显功能，可将输入的25/30帧图像备增成30/60帧图像输出，使图像更加流畅，内置图像处理模块，支持图像画中画显示功能。

10.★多个液晶拼接显示单元具备一键色彩调整功能，配合独有的色彩调校传感器和核心算法可实现快速调整屏幕色差。提供封面具有CNAS标识或其授权机构检测报告复印件为证。


			本页小计


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：						资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目\资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目【弱电工程】															标段：									第12页 共24页


			序号			项目编码						项目名称			项目特征描述			计量

单位			工程量						金额（元）


																											综合单价			合价			其中


																																	定额人工费			暂估价


															11.★设备需具备色彩诊断能力，并能对色彩进行自动修正。提供封面具有CNAS标识其授权机构检测报告复印件为证。

12.★液晶拼接显示单元具备节能模式，打开节能模式液晶拼接屏正常运行时的平均功耗最高支持降低50%。提供封面具有CNAS标识其授权机构检测报告复印件为证。

13.★液晶拼接显示单元连续运行3000 小时，背光LED光衰≤0.3%。提供封面具有CNAS标识其授权机构检测报告复印件为证。14★提供相应的资质资料证明文件，3C认证、节能认证、ISO14001、ISO9001、检测报告，报关证明以及售后服务承诺函等资质资料

14.含电视墙支架


			本页小计


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：						资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目\资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目【弱电工程】															标段：									第13页 共24页


			序号			项目编码						项目名称			项目特征描述			计量

单位			工程量						金额（元）


																											综合单价			合价			其中


																																	定额人工费			暂估价


			18			030505004018						视频会议一体机			1.酷睿9代或以上CPU ， 内存要求4GB或以上 

2.硬盘不小于120G固态  USB接口6个或以上，接口要求带高清视频输出，高清音频输出

3.屏幕尺寸不小于23寸一体式电脑

4.支持全保联保及免费上门服务 

5.提供相应合格证及产品节能证书

6.安装到服务器本地终身使用（不产生二次费用）			套			45


			19			030506004019						主会场音响、功放			1.名称 ：主会场音响、功放

2.类别 ：详设计						1


			20			030506004020						分会场小音箱			1.名称 ：分会场小音箱

2.类别 ：详设计			台			45


			本页小计


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：						资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目\资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目【弱电工程】															标段：									第14页 共24页


			序号			项目编码						项目名称			项目特征描述			计量

单位			工程量						金额（元）


																											综合单价			合价			其中


																																	定额人工费			暂估价


			21			030507008021						监控摄像头			1.成像器件 1/2.7英寸逐行扫描200万像素CMOS图像传感器

2.镜头 4.0mm/ 6.0mm/ 8.0mm

3.视场角（水平） 4.0mm: 80.8°,6.0mm: 54.9°,8.0mm: 41.6°

4.视场角（垂直） 4.0mm: 44.1°,6.0mm: 30.2°,8.0mm: 22.9°

5.视场角（倾斜） 4.0mm: 99.4°,6.0mm: 67.5°,8.0mm: 51.1°

6.最低照度 0.01lux(F2.0, AGC ON) 0lux(开启红外)快门 自动/手动，快门范围：1~1/100000s日夜切换方式 自动红外滤片切换补光 智能红外补光30m,白平衡 自动/手动,增益 自动/手动,宽动态 支持降噪 2D/3D

7.视频 描述,最大分辨率 1920×1080,编码协议 超级265、H.265、H.264,编码制式 200万（1920×1080）最大25帧/秒			台			735


			本页小计


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：						资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目\资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目【弱电工程】															标段：									第15页 共24页


			序号			项目编码						项目名称			项目特征描述			计量

单位			工程量						金额（元）


																											综合单价			合价			其中


																																	定额人工费			暂估价


															8.视频流 三码流,OSD 时间OSD，自定义OSD,最大4行,区域增强 支持,隐私遮盖 支持,接口 描述,网口 10M/100M自适应以太网电口，支持PoE,电源 5.5mm电源接口,网络 描述,协议 IPv4、TCP、UDP、RTP、RTSP、DNS、HTTP、DHCP、DDNS、NTP、UPnP,兼容接入 ONVIF、API,通用特性 描述,电源 DC12V±25%，-P款支持POE(IEEE802.3af兼容)支持防反接、过压\过流保护、输入短路保护


			本页小计


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：						资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目\资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目【弱电工程】															标段：									第16页 共24页


			序号			项目编码						项目名称			项目特征描述			计量

单位			工程量						金额（元）


																											综合单价			合价			其中


																																	定额人工费			暂估价


			22			030507008022						视屏会议室摄像头			1.图像传感器 1/2.8英寸高品质HD CMOS传感器

2.有效像素 16：9  210万有效象素

3.视频格式 1080P 、1080I、720P、960X480、 720X576、720X480、640X480、640X360

4.镜头变倍 定焦（超大广角）

5.视角 105º 

6.最低照度 0.1Lux

7.白平衡 自动/手动

8.聚焦 自动/手动

9.光圈 自动

10.快门 自动

11.信噪比 >52dB

12.输入/输出接口

13.高清视频接口 USB2.0

14.控制信号接口 8芯 mini DIN

15.控制信号格式 起始位：1位,数据位：8位,停止位：1位,波特率：9600/4800/2400bps

16.电源接口 HEC3800电源插			台			46


			本页小计


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：						资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目\资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目【弱电工程】															标段：									第17页 共24页


			序号			项目编码						项目名称			项目特征描述			计量

单位			工程量						金额（元）


																											综合单价			合价			其中


																																	定额人工费			暂估价


															座

17.常规参数

18.机械性能 水平转动：±170度；俯仰转动：-30度～+210度

19. 水平速度：1-100°/秒；俯仰速度：1-60°/秒

20. 预置位速度：水平：100°/秒，俯仰：60°/秒

21. 预置位精度：0.1度

22. 预置位数量：255个用户可设置预置位

23.电源适配器 AC110V-AC220V转DC12V/2A

24.输入电压 DC12V(DC11.5-DC12.5V)

25.功耗 15W(最大)

26.储藏温度 -10℃到+60℃

27.工作温度 0℃到+45℃

28.尺寸（宽X高X深） 155mmX186mmX172mm

29.重量（净重） 2.5KG(1.3KG)


			本页小计


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：						资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目\资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目【弱电工程】															标段：									第18页 共24页


			序号			项目编码						项目名称			项目特征描述			计量

单位			工程量						金额（元）


																											综合单价			合价			其中


																																	定额人工费			暂估价


			23			030507013023						16路硬盘录像机			1.解码：视频解码  支持H.265、H.264 解码能力 1 x 12MP@20, 1 x 4K@30, 2 x 4MP@30, 4 x 1080p@30, 8 x 720p@30, 16 x D1音频解码  G.711 

2.视音频输入 网络视频输入 最高可接入16路1200万H.265或H.264相机

3.网络视频接入带宽 112Mbps

4.音频输入 1路

5.视音频输出 HDMI输出 1路

6.HDMI分辨率：4K（3840x2160）/30HZ、1024x768/60HZ、1280x720/60HZ、1280x1024/60HZ、1600x1200/60HZ、1920x1080/50HZ、1920x1080/60HZ

7.VGA输出 1路VGA 分辨率：1024x768/60HZ、1280x720/60HZ、1280x1024/60HZ、1600x1200/60HZ、1920x1080/50HZ、			台			24


			本页小计


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：						资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目\资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目【弱电工程】															标段：									第19页 共24页


			序号			项目编码						项目名称			项目特征描述			计量

单位			工程量						金额（元）


																											综合单价			合价			其中


																																	定额人工费			暂估价


															1920x1080/60HZ

8.音频输出 1路

9.预览普通分屏 1/4/6/8/9/16画面 预览走廊分屏 3/4/5/7/9/10/12/16画面

10.语音对讲 1对，与音频输入输出接口复用

11.视音频编解码参数 录像分辨率 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/2CIF/CIF/QCIF同步回放 16路

12.回放模式 即时回放、普通回放、走廊回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放

13.备份模式 常规备份、录像剪辑备份

14.硬盘驱动器 类型 2个SATA接口

15.容量 每个接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB/10TB等容量硬盘

16.外部接口 网口 1个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太


			本页小计


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：						资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目\资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目【弱电工程】															标段：									第20页 共24页


			序号			项目编码						项目名称			项目特征描述			计量

单位			工程量						金额（元）


																											综合单价			合价			其中


																																	定额人工费			暂估价


															网电口USB接口 2个USB2.0

17.其他 电源 12V DC

18.功耗（不含硬盘） ≤ 7W

19.工作温度 - 10°C ~ + 55°C

20.工作湿度 10% ~ 90% （无冷凝）

21.重量（不含硬盘） ≤ 1.6Kg

22.尺寸 49mm（高）×315mm（深）×380mm（宽）


			本页小计


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：						资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目\资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目【弱电工程】															标段：									第21页 共24页


			序号			项目编码						项目名称			项目特征描述			计量

单位			工程量						金额（元）


																											综合单价			合价			其中


																																	定额人工费			暂估价


			24			030507013024						32路硬盘录像机			1.解码  视频解码  支持H.265、H.264 HP@L4、H.264 MP@L3

2.解码能力 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080p@30, 16 x 720p@30

3.音频解码  G.711视音频输入 网络视频输入 最高可接入9路800万H.265或H.264相机 最高可接入16路800万H.265或H.264相机 最高可接入32路800万H.265或H.264相机

4.网络视频接入带宽 64Mbps 96Mbps 160Mbps

5.视音频输出 HDMI输出 1路

6.HDMI分辨率：1024x768/60HZ、1280x720/60HZ、1280x1024/60HZ、1600x1200/60HZ、1920x1080/50HZ、1920x1080/60HZ、4K（3840x2160）/30HZ

7.VGA输出 1路

8.VGA分辨率：1024x768/60HZ、			台			21


			本页小计


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：						资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目\资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目【弱电工程】															标段：									第22页 共24页


			序号			项目编码						项目名称			项目特征描述			计量

单位			工程量						金额（元）


																											综合单价			合价			其中


																																	定额人工费			暂估价


															1280x720/60HZ、1280x1024/60HZ、1600x1200/60HZ、1920x1080/50HZ、1920x1080/60HZ

9.音频输出 1路  

10.预览普通分屏 1/4/6/8/9/16/25/36

11.预览走廊分屏 3/4/5/7/9/10/12/16/32

12.视音频编解码参数 录像分辨率 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/2CIF/CIF/QCIF同步回放16路

13.回放模式 即时回放、普通回放、走廊回放、事件回放、标签回放、智能回放、图片回放、外部文件回放

14.备份模式 常规备份、图片备份、录像剪辑备份

15.硬盘驱动器 类型 4个SATA接口

16.容量 每个接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB/10TB等容量硬盘


			本页小计


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：						资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目\资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目【弱电工程】															标段：									第23页 共24页


			序号			项目编码						项目名称			项目特征描述			计量

单位			工程量						金额（元）


																											综合单价			合价			其中


																																	定额人工费			暂估价


															17.外部接口 网口 2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网电口

18.USB接口 2个USB2.0，1个USB3.0

19.其他 电源 DC 12V

20.功耗（不含硬盘） <15W

21.工作温度 - 10°C ~ + 55°C

22.工作湿度 10% ~ 90% （无冷凝）

23.重量（不含硬盘） ≤3.15kg

24.尺寸 44mm（高）×344mm（深）×440mm（宽）


			25			030507013025						服务器硬盘 6TB			1.服务器硬盘 6TB			台			8


			本页小计


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：						资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目\资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目【弱电工程】															标段：									第24页 共24页


			序号			项目编码						项目名称			项目特征描述			计量

单位			工程量						金额（元）


																											综合单价			合价			其中


																																	定额人工费			暂估价


			26			030608003026						人脸识别打卡机			1.有网无网双模式、0.6秒多人快速识别、异地多点统一考勤管理、APP远程控制管理、一键生成报表   面部容量：700张 

2.离线记录：12万条

3.识别距离：2米内

4.支持活体识别

5.支持手机端录入人脸 处理器：4核A53,1.5GHz  内存：1GB ROM:8GB 分辨率：320*480			个			45


			本页小计


			合    计


			表-08








F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)仅打印安全文明施工~


			总价措施项目清单计价表


			工程名称：			资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目\资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目【弱电工程】									标段：						第1页 共2页


			序 号			项目编码			项目名称			计算基础			费率

（%）			金额

（元）			调整费率

(%)			调整后

金额(元)			备注


			1			031302001027			安全文明施工


			1.1			①			环境保护			分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费


			1.2			②			文明施工			分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费


			1.3			③			安全施工			分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费


			1.4			④			临时设施			分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费


			2			031302002028			夜间施工增加


			3			031302003029			非夜间施工增加


			4			031302004030			二次搬运


			5			031302005031			冬雨季施工增加


			6			031302006032			已完工程及设备保护


			7			031302007033			高层施工增加


			注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。


			表-11


			总价措施项目清单计价表


			工程名称：			资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目\资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目【弱电工程】									标段：						第2页 共2页


			序 号			项目编码			项目名称			计算基础			费率

（%）			金额

（元）			调整费率

(%)			调整后

金额(元)			备注


			8			031302008034			工程定位复测费


			合计


			注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。


			表-11








G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【弱电工程】


			其他项目清单与计价汇总表


			工程名称：			资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目\资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目【弱电工程】			标段：						第1页 共1页


			序号			项 目 名 称			金额(元)			结算金额（元）			备注


			1			暂列金额									明细详见表-12-1


			2			暂估价


			2.1			材料(工程设备)暂估价/结算价									明细详见表-12-2


			2.2			专业工程暂估价/结算价									明细详见表-12-3


			3			计日工									明细详见表-12-4


			4			总承包服务费									明细详见表-12-5


			合　　计						-			-			-


			注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。                                                                          表-12








G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【弱电工程】


			暂列金额明细表


			工程名称：			资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目\资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目【弱电工程】			标段：									第1页 共1页


			序号			项目名称						计量单位			暂定金额(元)			备注


			1			暂列金额						项


			合　　计															-


			注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

                                                                                                                                 表-12-1








G.3 材料(工程设备)暂估单价表(表-12-2)【弱电工程】


			材料(工程设备)暂估单价及调整表


			工程名称：						资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目\资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目【弱电工程】																		标段:												第1页 共1页


			序号			材料(工程设备)  

名称、规格、型号						计量

单位			数量						暂估(元)						确认(元)						差额±(元)						备注


															暂估			确认			单价			合价			单价			合价			单价			合价


			1			16路双盘位						台			24


			2			32路硬盘录像机						台			21


			3			6U挂机柜						个			46


			4			NVR服务器						台			1


			5			电视墙3×3						套			1


			6			分会场小音箱						台			45


			7			会议室全向话筒						台			46


			8			监控摄像头						台			735


			9			监控显示器						台			45


			10			人脸打卡						个			45


			11			视频会议服务器						台			1


			12			视频会议一体机						套			45


			13			视屏会议室摄像头						台			46


			14			无线路由器						台			45


			15			主会场音响、功放						台			1


			16			总控室核心交换机						台			1


			合计


			注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

                                                                                                                                 表-12-2








G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【弱电工程】


			专业工程暂估价及结算价表


			工程名称：			资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目\资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目【弱电工程】									标段：						第1页 共1页


			序号			项目名称			工程内容			暂估金额(元)			结算金额(元)			差额±（元）			备注


			合　　计												-			-			-


			注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。                                                                                                                                                                           表-12-3








G.5 计日工表(表-12-4)【弱电工程】


			计 日 工 表


			工程名称：			资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目\资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目【弱电工程】									标段：									第1页 共1页


			编号			项目名称			单位			暂定数量			实际数量			综合单价

(元)			合价(元)


																					暂定			实际


			一			人工


			1			土建、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固工程普工			工日


			2			土建、市政、园林绿化、构筑物、城市轨道交通、房屋建筑维修与加固工程混凝土工			工日


			3			土建、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固工程技工			工日


			4			装饰普工（抹灰工程除外）			工日


			5			装饰技工（抹灰工程除外）			工日


			6			装饰细木工			工日


			7			通用安装技工			工日


			8			通用安装普工			工日


			人工小计


			二			材料


			材料小计


			三			施工机械


			施工机械小计


			四、综合费


			总　　计


			注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。


			表-12-4








H 规费、税金项目清单计价表(表-13)仅打印规费金额【弱电~


			规费、税金项目计价表


			工程名称：			资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目\资中县2020年农村敬老院视频监控系统项目【弱电工程】						标段：						第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础			计算基数			计算费率（％）			金额(元)


			1			规费			分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费


			1.1			社会保险费			分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费


			(1)			养老保险费			分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费


			(2)			失业保险费			分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费


			(3)			医疗保险费			分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费


			(4)			工伤保险费			分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费


			(5)			生育保险费			分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费


			1.2			住房公积金			分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费


			1.3			工程排污费			按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入


			2			销项增值税额			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）设备费


			合计











_1682770195/����Ժ���ʩ��ͼ.rar

