## B.1 工程项目招标工程量清单封面(封1-1)
| 资中县银山镇中心幼儿园运动场维修改造项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
封-1

## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1-1)
| 资中县银山镇中心幼儿园运动场维修改造项目 |  |  |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  |  | 复 核 时 间:
扉-1

## D 工程计价总说明(表-01)
总 说 明
工程名称： | 资中县银山镇中心幼儿园运动场维修改造项目
1.工程概况 （1）工程名称：资中县银山镇中心幼儿园运动场维修改造项目 2.工程招标和分包范围 （1）设计施工图纸所示的全部工程内容 3.工程量清单编制依据 （1）施工图和相关资料； （2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； （3）《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020）及相关配套文件； （4）税金按照四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知（川建造价发〔2019〕181号） （5）人工费按四川省建设工程造价管理总站《川建价发[2021]4号》； （6）材料价格：按《内江工程造价信息》（2021年第4期）内江市信息价(优先采用资中县）不含税材料单价执行，若没有材料、设备价格，按现行市场价执行。 4.工程质量、材料、施工等的特殊要求 （1）工程质量要求：达到合格、符合现行施工及验收规范要求 5.其他说明

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)【~
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 资中县银山镇中心幼儿园运动场维修改造项目\资中县银山镇中心幼儿园【运动场维修改造项目】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
拆除原有操场树木
1 | 050101001001 |  | 砍伐乔木 胸径≤28cm 运距：10km | 砍伐乔木 胸径≤28cm 运距：10km | 株 | 4
2 | 050101001002 |  | 砍伐乔木 胸径≤35cm 运距：10km | 1.砍伐乔木 胸径≤35cm 运距：10km | 株 | 10
3 | 050101002001 |  | 挖树根（蔸） 胸径≤28cm 运距:10km | 1.挖树根（蔸） 胸径≤28cm 运距:10km | 株 | 4
4 | 050101002002 |  | 挖树根（蔸） 胸径≤35cm 运距:10km | 1.挖树根（蔸） 胸径≤35cm 运距:10km | 株 | 10
分部小计
拆除原有围墙：62m
5 | 011601001015 |  | 拆除原有砖砌体围墙 2.1m高 | 1.拆除原有砖砌体围墙 | m3 | 31.248
6 | 011601001016 |  | 拆除原有围墙条石基础 | 1.拆除原有围墙条石基础 | m3 | 3.924
7 | 010103002002 |  | 机械运石碴，总运距 10km | 1.机械运石碴，总运距 10km | m3 | 35.172
分部小计
拆除原有地面1（幼儿园门口平台1）
8 | 011602001001 |  | 拆除混凝土平台地面 （平台地面1） | 1.拆除混凝土平台地面 2.厚度：0.2m | m2 | 203.9
9 | 010103002001 |  | 机械运石碴，总运距 10km | 1.机械运石碴，总运距 10km | m3 | 40.78
10 | 010101002001 |  | 机械挖土方 （平台1 下方基层及土方回填层） | 1.机械挖土方 2.厚度：0.5m（基层0.3m+回填层0.2m） | m3 | 101.95
11 | 010101002002 |  | 机械运土方，运距:10km（平台1 基层及回填层土方） | 1.机械运土方，运距:10km | m3 | 101.95
分部小计
拆除原有地面2（操场旁平台2）
12 | 011602001002 |  | 拆除混凝土平台地面 （平台地面2） | 1.拆除混凝土平台地面 2.厚度：0.2m | m2 | 221.68
13 | 010103002002 |  | 机械运石碴，总运距 10km | 1.机械运石碴，总运距 10km | m3 | 44.336
14 | 010101002003 |  | 机械挖土方 （平台2 下方基层及土方回填层） | 1.机械挖土方 2.厚度：0.4m（基层0.2m+回填层0.2m） | m3 | 88.672
15 | 010101002004 |  | 机械运土方，运距:10km（平台2 基层及回填层土方） | 1.机械运土方，运距:10km | m3 | 88.672
分部小计
拆除原有地面3（厕所外平台3）
16 | 011602001003 |  | 拆除混凝土平台地面 （平台地面3） | 1.拆除混凝土平台地面 2.厚度：0.2m | m2 | 153.06
17 | 011602001004 |  | 拆除混凝土平台地面 （旗台面层） | 1.拆除混凝土平台地面 （旗台面层） 2.厚度：0.3m | m2 | 12.07
18 | 010103002003 |  | 机械运石碴，总运距 10km | 1.机械运石碴，总运距 10km | m3 | 34.233
19 | 010101002005 |  | 机械挖土方 （平台3 下方基层及土方回填层） | 1.机械挖土方 2.厚度：0.4m（基层0.2m+回填层0.2m） | m3 | 277.922
20 | 010101002006 |  | 机械运土方，运距:10km（平台3 基层及回填层土方） | 1.机械运土方，运距:10km | m3 | 277.922
21 | 011601001001 |  | 拆除花台砖砌及平台砖砌挡墙 | 1.拆除花台砖砌及平台砖砌挡墙 | m3 | 12.8
22 | 050101007001 |  | 清理花池地被植物 | 1.清理花池地被植物 | m2 | 61.07
23 | 010101002007 |  | 挖土方 （开挖花台种植土及基层回填土） | 1.挖土方 （开挖花台种植土及基层回填土） 2.厚度：0.8m（种植土0.6m+基层回填土0.2m） | m3 | 48.856
分部小计
拆除原有地面4（梯步旁花池4）
24 | 011601001002 |  | 拆除花台砖砌体 | 1.拆除花台砖砌体 | m3 | 2.7
25 | 050101007002 |  | 清理花池地被植物 | 1.清理花池地被植物 | m2 | 9.42
26 | 010101002008 |  | 挖土方 （开挖花台种植土及基层回填土） | 1.挖土方 （开挖花台种植土及基层回填土） 2.厚度：0.8m（种植土0.6m+基层回填土0.2m） | m3 | 7.536
分部小计
排水沟工程 150m
27 | 010101003001 |  | 人工挖沟槽（底宽≤1.2m） 深度 ≤2m | 1.人工挖沟槽（底宽≤1.2m） 深度 ≤2m | m3 | 218.04
28 | 040103001001 |  | 人工填土夯实 槽、坑 | 1.人工填土夯实 槽、坑 | m3 | 104.4
29 | 010101002009 |  | 机械运土方，运距:10km | 1.机械运土方，运距:10km | m3 | 113.64
30 | 010201001001 |  | 100mm厚碎石垫层 | 1.100mm厚碎石垫层 | m3 | 14.7
31 | 010501001001 |  | 100mm厚C20砼垫层 | 1.100mm厚C20砼垫层 | m3 | 14.7
32 | 010507007001 |  | C20 混凝土蓖圈 | 1.C20 混凝土蓖圈 | m3 | 6.39
33 | 010401012001 |  | 砖砌排水沟 M7.5水泥砂浆砌筑 | 1.砖砌排水沟 M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 43.2
34 | 010512008001 |  | 预制混凝土沟盖板 | 1.预制混凝土沟盖板 | m | 150
35 | 011203001001 |  | 排水沟内抹灰 | 1.排水沟内抹灰 | m2 | 151.54
分部小计
排水沟工程(清淤泥） 150m
36 | 010101006001 |  | 挖淤泥、流砂 | 1.挖掘深度 2.弃淤泥、流砂距离 | m3 | 22.5
37 | 010101002010 |  | 机械运土方，运距:10km(运淤泥） | 1.机械运土方，运距:10km | m3 | 22.5
38 | 自编008 |  | 人工起挖沟盖板 |  | m | 150
39 | 010512008002 |  | 预制混凝土沟盖板(安装，不计材料费） | 1.预制混凝土沟盖板 | m | 150
分部小计
沉泥井工程（6个）
40 | 010101004001 |  | 人工挖基坑（底面积≤8m2） 深度 ≤2m | 1.人工挖基坑（底面积≤8m2） 深度 ≤2m | m3 | 27.4
41 | 040103001002 |  | 人工填土夯实 槽、坑 | 1.人工填土夯实 槽、坑 | m3 | 104.4
42 | 010101002011 |  | 机械运土方，运距:10km | 1.机械运土方，运距:10km | m3 | 10.802
43 | 010501001002 |  | 100mm厚C20砼垫层 | 1.100mm厚C20砼垫层 | m3 | 0.953
44 | 010507007002 |  | C20 混凝土蓖圈 | 1.C20 混凝土蓖圈 | m3 | 0.235
45 | 010401012002 |  | 砖砌排水沟 M7.5水泥砂浆砌筑 | 1.砖砌排水沟 M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 5.947
46 | 010401014001 |  | 成品铸铁沟盖板 600*600mm | 1.成品铸铁沟盖板 600*600mm | 套 | 6
47 | 011203001002 |  | 排水沟内抹灰 | 1.排水沟内抹灰 | m2 | 20.525
分部小计
室外梯步一：卫生间外
48 | 010401012003 |  | 60cm厚C15混凝土 | 1.砖砌梯步 M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 0.54
49 | 010501001003 |  | 100mm厚C15砼垫层 | 1.100mm厚C20砼垫层 | m3 | 0.804
50 | 010404001001 |  | 麻石地铺面 | 1.楼地面垫层 碎砖 干铺 | m2 | 6.3
51 | 011503001001 |  | 1.1m高不锈钢栏杆 | 1.1.1m高不锈钢栏杆 | m | 2.3
分部小计
室外梯步二：幼儿园门口
52 | 011609001001 |  | 拆除原有园幼儿门口栏杆 | 1.拆除原有园幼儿门口栏杆 | m | 6
53 | 010401012004 |  | 60cm厚C15混凝土 | 1.砖砌梯步 M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 0.419
54 | 010501001004 |  | 100mm厚C20砼垫层 | 1.100mm厚C20砼垫层 | m3 | 0.62
55 | 010404001002 |  | 麻石地铺面 | 1.楼地面垫层 碎砖 干铺 | m2 | 2.79
56 | 011503001002 |  | 0.9m高不锈钢栏杆 | 1.0.9m高不锈钢栏杆 | m | 8
分部小计
室外梯步三：教学楼门口
57 | 011503001003 |  | 0.9m高不锈钢栏杆 | 1.0.9m高不锈钢栏杆 | m | 8
分部小计
旗台
58 | 010501003001 |  | 旗台基础 | 1.旗台基础 | m3 | 5.784
59 | 010515001001 |  | 现浇构件钢筋 制作安装 直径φ12～16 | 1.现浇构件钢筋 制作安装 直径φ12～16 | t | 0.15
60 | 011102003001 |  | 旗台贴砖外立面及地面 | 1.旗台贴砖外立面及地面 | m2 | 9.52
61 | 011506002001 |  | 手动不锈钢旗杆 高度15m | 1.手动不锈钢旗杆 高度15m | 根 | 1
分部小计
舞台
62 | 010103001018 |  | 回填方 | 1.回填方 2.300厚 | m3 | 16.02
63 | 010404001017 |  | 楼地面垫层 碎砖 干铺 | 1.楼地面垫层 碎砖 干铺 2.100mm厚 | m3 | 5.34
64 | 010404001019 |  | 垫层 商品混凝土 C15 | 1.垫层 商品混凝土 C15 2.100mm厚 | m3 | 5.34
65 | 011102003020 |  | 防滑地面 | 1.防滑地面 | m2 | 53.4
分部小计
护墙：32m
66 | 010401001001 |  | 砖砌护墙基础 M7.5水泥砂浆砌筑 | 1.砖砌护墙基础 M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 4.8
67 | 010401012005 |  | 砖砌护墙 M7.5水泥砂浆砌筑 | 1.砖砌护墙 M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 6.144
68 | 011201004001 |  | 护墙 13厚1；2.5水泥砂浆找平层 | 1.护墙 13厚1；2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 33.28
69 | 011204003001 |  | 护墙 纸皮砖外立面 | 1.护墙 纸皮砖外立面 | m2 | 33.28
分部小计
围墙一：26.68m
70 | 011602001005 |  | 拆除混凝土地面（原围墙靠幼儿园处） | 1.拆除混凝土地面（原围墙靠幼儿园处） 2.厚度：0.2 | m2 | 20.81
71 | 010101004002 |  | 人工挖基坑（底面积≤8m2） 深度 ≤2m | 1.人工挖基坑（底面积≤8m2） 深度 ≤2m | m3 | 48.024
72 | 040103001003 |  | 人工填土夯实 槽、坑 | 1.人工填土夯实 槽、坑 | m3 | 30.095
73 | 010101002012 |  | 机械运土方，运距:10km | 1.机械运土方，运距:10km | m3 | 17.929
74 | 010501001005 |  | 100mm厚C15砼垫层 | 1.100mm厚C15砼垫层 | m3 | 3.202
75 | 010403001001 |  | 毛条石基础 M5水泥砂浆砌筑 | 1.毛条石基础 M5水泥砂浆砌筑 | m3 | 12.806
76 | 010501002001 |  | 围墙 C25砼基础 | 1.围墙 C25砼基础 | m3 | 1.921
77 | 010515001002 |  | 现浇构件钢筋 制作安装 直径≤φ10 | 1.现浇构件钢筋 制作安装 直径≤φ10 | t | 0.04
78 | 010515001003 |  | 现浇构件钢筋 制作安装 直径φ12～16 | 1.现浇构件钢筋 制作安装 直径φ12～16 | t | 0.1
79 | 010401003001 |  | 砖砌围墙 M7.5混合砂浆砌筑 | 1.砖砌围墙 M7.5混合砂浆砌筑 | m3 | 16.008
80 | 011201004002 |  | 13厚1；2.5水泥砂浆找平层 | 1.13厚1；2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 133.4
81 | 011204003002 |  | 纸皮砖 围墙外立面 | 1.纸皮砖 围墙外立面 | m2 | 133.4
82 | 010507002001 |  | 幼儿园地面恢复 120mm厚C30地面 | 1.幼儿园地面恢复 120mm厚C30地面 | m2 | 20.81
分部小计
围墙二：3.92m
83 | 010501002002 |  | 围墙 C25砼基础 | 1.围墙 C25砼基础 | m3 | 0.282
84 | 010515001004 |  | 现浇构件钢筋 制作安装 直径≤φ10 | 1.现浇构件钢筋 制作安装 直径≤φ10 | t | 0.006
85 | 010515001005 |  | 现浇构件钢筋 制作安装 直径φ12～16 | 1.现浇构件钢筋 制作安装 直径φ12～16 | t | 0.014
86 | 010401003002 |  | 砖砌围墙 M7.5混合砂浆砌筑 | 1.砖砌围墙 M7.5混合砂浆砌筑 | m3 | 2.352
87 | 011201004003 |  | 13厚1；2.5水泥砂浆找平层 | 1.13厚1；2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 19.6
88 | 011204003003 |  | 纸皮砖 围墙外立面 | 1.纸皮砖 围墙外立面 | m2 | 19.6
分部小计
条石挡墙：21.8+1.6m
89 | 011602001006 |  | 拆除混凝土地面（厕所外） | 1.拆除混凝土地面（厕所外） 2.厚度：0.2m | m2 | 34.88
90 | 010101004003 |  | 人工挖基坑（底面积≤8m2） 深度 ≤2m | 1.人工挖基坑（底面积≤8m2） 深度 ≤2m 2.开挖宽度1.6m | m3 | 86.112
91 | 040103001004 |  | 人工填土夯实 槽、坑 | 1.人工填土夯实 槽、坑 | m3 | 46.165
92 | 010101002013 |  | 机械运土方，运距:10km | 1.机械运土方，运距:10km | m3 | 39.967
93 | 010403004001 |  | 条石挡土墙 M7.5水泥砂浆砌筑 | 1.条石挡土墙 M5水泥砂浆砌筑 | m3 | 39.751
94 | 011201001001 |  | 条石墙面一般抹灰 | 1.条石墙面一般抹灰 | m2 | 42.12
95 | 011503001004 |  | 1.1m高不锈钢栏杆 | 1.1.1m高不锈钢栏杆 | m | 21.8
分部小计
运动场地面工程
96 | 011602001007 |  | 拆除混凝土地面（损坏地面） | 1.拆除混凝土地面（损坏地面） 2.厚度：0.12m | m2 | 186
97 | 011103001001 |  | 6mm厚彩色硅PU 地面 | 1.6mm厚彩色硅PU 地面 | m2 | 869.97
98 | 011103001002 |  | 13mm透气性塑胶跑道地面 | 1.13mm透气性塑胶跑道地面 | m2 | 1933.19
99 | 010507002002 |  | 120mm厚C30 混凝土面层(修补） | 1.150mm厚C30 混凝土面层 | m2 | 186
100 | 010507002003 |  | 120mm厚C30 混凝土面层(新建） | 1.150mm厚C30 混凝土面层 | m2 | 661.8
101 | 040205006001 |  | 5cm标线 | 1.5cm标线 | m | 1062.34
分部小计
运动场 跳远沙池
102 | 010101004004 |  | 人工挖基坑（底面积≤8m2） 深度 ≤2m | 1.人工挖基坑（底面积≤8m2） 深度 ≤2m | m3 | 37.598
103 | 040103001005 |  | 人工填土夯实 槽、坑 | 1.人工填土夯实 槽、坑 | m3 | 17.249
104 | 010101002014 |  | 机械运土方，运距:10km | 1.机械运土方，运距:10km | m3 | 20.349
105 | 010501001006 |  | 100mm厚C15砼垫层 | 1.100mm厚C15砼垫层 | m3 | 0.968
106 | 010404001003 |  | 200mm厚 煤渣垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度 | m3 | 5.6
107 | 010404001004 |  | 60mm 厚 坑底砖垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度 | m3 | 1.68
108 | 010401003003 |  | 沙坑 砖砌坑壁 M7.5水泥砂浆砌筑 | 1.沙坑 砖砌坑壁 M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 4.188
109 | 011201001002 |  | 沙坑内抹灰 | 1.条石墙面一般抹灰 | m2 | 39
110 | 010103001001 |  | 沙坑 细砂购买回填 | 1.沙坑 细砂购买回填 | m3 | 14
111 | 010902004001 |  | 沙坑 排水管 | 1.沙坑 排水管 | m | 6
112 | 040204004001 |  | 成品路沿石安装（沙池四周） | 1.成品路沿石安装（沙池四周） | m | 22.96
113 | 040205006002 |  | 5cm标线 | 1.5cm标线 | m | 21
分部小计
化粪池：排水管
114 | 040501001001 |  | 钢筋混凝土管 φ400 | 1.钢筋混凝土管 φ400(不含混凝土枕基） | m | 25
分部小计
单价措施项目清单
脚手架工程
115 | 011702001 |  | 排水沟垫层模板 | 1.C20 混凝土蓖圈模板 | m2 | 60
116 | 011702001 |  | C20 混凝土蓖圈模板 | 1.C20 混凝土蓖圈模板 | m2 | 36
117 | 011702001 |  | 旗台基础模板 | 1.旗台基础模板 | m2 | 2.76
118 | 011702005 |  | 围墙基础梁模板 | 1.围墙基础梁模板 | m2 | 16.008
119 | 011702001 |  | 沙坑垫层模板 | 1.沙坑垫层模板 | m2 | 2.472
分部小计
机械进出场
120 | 011705001 |  | 大型机械设备进场费 履带式挖掘机（斗容量） ≤1m3 | 1.大型机械设备进场费 履带式挖掘机（斗容量） ≤1m3 | 台次 | 1
分部小计
分部小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【运动场维修改造~
总价措施项目清单与计价表
工程名称： | 资中县银山镇中心幼儿园运动场维修改造项目\资中县银山镇中心幼儿园【运动场维修改造项目】 |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 1.1
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.7
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 4.2
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 5.9
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008001 | 工程定位复测费
合计

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【运动场维修改造~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 资中县银山镇中心幼儿园运动场维修改造项目\资中县银山镇中心幼儿园【运动场维修改造项目】 | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | - | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【运动场维修改造项目】
暂列金额明细表
工程名称： | 资中县银山镇中心幼儿园运动场维修改造项目\资中县银山镇中心幼儿园【运动场维修改造项目】 | 标段：
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项
合 计 |  |  |  |  | -

## G.3 材料(工程设备)暂估单价及调整表(表-12-2)【运~
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称： |  | 资中县银山镇中心幼儿园运动场维修改造项目\资中县银山镇中心幼儿园【运动场维修改造项目】 |  |  |  |  | 标段:
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 |  | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【运动场维修改造项目】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称： | 资中县银山镇中心幼儿园运动场维修改造项目\资中县银山镇中心幼儿园【运动场维修改造项目】 |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
2.2.1 | 150m3化粪池 |  | 75000.00
合 计 |  |  | 75000.00 | - | - | -

## G.5 计日工表(表-12-4)【运动场维修改造项目】
计 日 工 表
工程名称： | 资中县银山镇中心幼儿园运动场维修改造项目\资中县银山镇中心幼儿园【运动场维修改造项目】 |  |  | 标段：
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日
2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日
3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日
4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日
5 | 高级技工 | 工日
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
总 计

## G.6 总承包服务费计价表(表-12-5)【运动场维修改造项~
总承包服务费计价表
工程名称： | 资中县银山镇中心幼儿园运动场维修改造项目\资中县银山镇中心幼儿园【运动场维修改造项目】 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 项目价值 (元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
| 合 计 | - | - |  | -