## 分包清单
乐器博物馆二楼改造项目专业分包清单
序号 | 节点点位 | 工艺及项目特征描述 | 工程量 | 计量 单位 | 金额(元) |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 税金 | 合价
一、装修工程（一楼）
1 | 全场拆除 | 1.拆除原墙面饰面 2.拆除砖砌墙体 3.拆除钢架、门框、窗框、门窗 4.拆除吊顶 | 550 | m² | 50 | 9% | 27500
2 | 建渣清运 | 建渣装袋、搬运装车、外运，包含现场搬家后的家具等 | 20 | 车次 | 1018 | 9% | 20360
3 | 整改墙面基础面饰乳胶漆 | 1.基层类型：木工板+石膏板，面试乳胶漆 2.锯切异形造型，刨平打磨表面去除毛刺，固定连接构件，刮灰再次打磨，框架表面，填补腻子并再次打磨， 3、乳胶漆饰面，2遍：环保材料 | 220 | m² | 260 | 9% | 57200
4 | 一楼售卖区中间造型装饰 | 1.名称：3mm烤漆不锈钢地台 (40矩管骨架) 2.规格：150mm高 3.主要材质：黑色大理石 20mm厚、40*40*3mm镀锌矩管间距600mm，地台12mm阻燃版基层，石材防护、石材晶面 | 4.71 | m² | 1800 | 9% | 8478
5 | 一楼售卖区深色无机涂料吊顶 | 1.基层处理 2.龙骨安装 3.石膏板安装 4.刷深色无机涂料 5.涂料基层处理 | 120 | m² | 350 | 9% | 42000
6 | 一楼售卖区顶部软膜天花造型 | 1.材质：防火软膜天花材质、LED灯带、铝型材； 4.背景底图的制作和局部展板的制作、美工布局设计创作； 5.裱贴及现场安装， 6.规格：直径≤1500mm内综合尺寸 8.计算规则：以实铺最大外接矩形面积计算。 | 60 | m² | 380 | 9% | 22800
7 | 一楼售卖区天花中间梁饰 | 1.基层处理 2.龙骨安装 3.石膏板/木板安装 4.饰面 | 5 | m² | 980 | 9% | 4900
8 | 售卖区玻璃电动门 | 1.规格：感应玻璃门，5.4*2.6，4固两开 2.主体支撑支架：镀锌型钢、冷轧钢板，数控下料、焊接、时效处理、表面静电粉末喷涂处理； 3.铝型材结构：6063-T5铝合金材料、专用结构，数控下料、数控加工、表面静电粉末喷涂处理； 4.主体玻璃：超白12厘米厚，玻璃数控裁切、精磨四边； 5.密封材料：进口食品级有机硅胶材料专用密封条； 6.开启方式：红外线电动感应，进口机芯； 7.安装说明：材料或成品保护软包裹、装箱，装卸、运输、搬运、拆箱、进场检查、安装。 | 2 | 套 | 21800 | 9% | 43600
9 | 门头铝板2.5MM | 2.5MM厚铝板异形造型 | 32 | m² | 550 | 9% | 17600
10 | 门头钢架基础 | 铝单板造型装饰 | 32 | m² | 120 | 9% | 3840
11 | 一楼走道墙面宣绒布 | 1.基层处理 2.裁剪、涂刷、铺贴、接缝 | 650 | m² | 160 | 9% | 104000
12 | 一楼走道地面及售卖区PVC地胶铺设 | 1.基层处理 2.2毫米厚PVC地胶铺设 | 800 | m² | 140 | 9% | 112000
13 | 一楼天花乳胶漆翻新 | 1.基层处理 2.乳胶漆饰面，2遍：环保材料 | 600 | m² | 45 | 9% | 27000
二、安装工程（一楼）
1 | 暗装筒灯 | 1.铝合金材质，表面阳极氧化处理 2.LED光源，全白 3.功率6-10w 4.开孔尺寸10cm | 30 | 盏 | 145 | 9% | 4350
2 | 射灯轨道 | 1.铝合金材质，表面阳极氧化处理 2.可灵活拼接延长，支持水平、垂直及转角安装 3.配备标准卡扣式接口的射灯轨道 | 60 | 个 | 85 | 9% | 5100
3 | 单筒轨道射灯 | 压铸铝灯体，散热性能优良，搭配光学透镜，支持360°旋转和90°俯仰调节，采用LED光源的单筒射。 | 30 | 盏 | 62 | 9% | 1860
4 | 隐藏式led灯带 | 1.铝制卡槽8mm深，包含散热带 2.高显色指数灯带，120珠/米 3.四针公母对接头 4.隐藏布线 | 40 | m | 105 | 9% | 4200
5 | 镀锌20线管 | 1.名称：镀锌20线管 2.材质：镀锌线管 3.规格：DN20 | 150 | m | 29.43 | 9% | 4414.5
6 | BV-3*2.5mm²电线敷设 | 1.名称 BV-3*2.5mm² 2.配线形式 穿管敷设 3.规格 2.5mm² 4.材质 铜芯 | 600 | m | 25 | 9% | 15000
7 | BV-3*4mm²电线敷设 | 1.名称 BV-3*4mm² 2.配线形式 穿管敷设 3.规格 4mm² 4.材质 铜芯 | 150 | m | 30 | 9% | 4500
三、监控系统（一楼）
1 | 一体枪型感温火灾探测器 | 采用业界领先的非制冷氧化钒焦平面探测器，灵敏度高 支持火点探测报警，支持冷热点报警和工业测温报警功能 支持声光报警联动，支持双目融合 可见光采用400万1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 支持IP白名单和黑名单、MAC白名单与黑名单、多级用户管理，人性化监控保密和权限管理 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 支持1路报警输入、1路报警输出功能，最大支持256GB Micro SD卡 内置MIC和高音量扬声器，高分贝报警声响 70dB≥1m (A计权) 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离25米 支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级 | 12 | 个 | 1850 | 9% | 22200
2 | 硬盘录像机 | 支持WEB、本地GUI界面操作 支持最大32路网络视频接入，网络性能512Mbps接入、512Mbps储存、512Mbps转发 支持1路 32 MP@30 fps; 1路 24 MP@30 fps; 2路 16 MP@30 fps; 4路 12 MP@30 fps; 6路 8 MP@30 fps; 8路 6 MP@30 fps; 8路 5 MP@30 fps; 12路 4 MP@30 fps; 24路 1080p@30 fps解码。最大支持16路视频回放 支持32 MP; 24 MP; 16 MP; 12 MP; 8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF IPC分辨率接入 支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、智能动检 支持8路后智能人脸检测比对； 或8路后智能视频结构化； 或24路后智能周界防范；或32路后智能智能动检 支持最大20个人脸库，共20万张人脸图片 支持8个内置SATA接口，单盘最大容量支持20T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10等各种数据保护模式 支持16路报警输入、6路报警输出，其中1路12V1A ctrl输出 支持4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口） 支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将多网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余 支持2路VGA输出，2路HDMI输出。同源模式：VGA1和VGA2最大支持1080P显示，HDMI1和HDMI2最大支持4K显示；异源模式：VGA1和HDMI1 同源输出，VGA2和HDMI2 同源输出，VGA1和VGA2最大支持1080P显示，HDMI1、HDMI2最大支持4K显示 可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264，支持一键添加IPC并自动切换到H.265 支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、 RTSP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF 23.06网络协议 支持大华云联功能，支持云联APP远程监控、预览、回放 支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式 支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储 支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储 支持语音对讲，客户端、WEB与NVR之间以及通过NVR与网络摄像机之间进行语音对讲；NVR与网络摄像机之间进行语音对讲 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上 支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式 支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入） 支持3+1全景相机、哈勃、天阙、守望者等多目相机配套接入 支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持智能动检、人群分布、热度图、人数统计、车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球 支持接入热成像相机 ，当触发 火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片 支持鱼眼矫正功能，本地和web端在预览和回放模式下，支持对接入鱼眼视频以拼接的方式进行矫正功能 支持N+M集群管理功能，当主机发生故障时，备机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，备机可将存储的录像回传至故障主机 支持iSCSI扩展存储功能，支持iSCSI方式对接IP SAN设备，实现扩容存储 支持电子云台，将全景画面中多个感兴趣区域提取成单独细节画面，当区域内有人、车目标经过时对应细节画面随目标跟踪展示 支持提供主动注册服务，前端相机支持以主动注册方式添加到设备上 支持主动注册客户端功能，设备可以以主动注册方式添加到平台 支持最大32路“摘要”精准精索 | 1 | 套 | 3650 | 9% | 3650
3 | 监控硬盘 | ST-8000G | 4 | 个 | 2050 | 9% | 8200
4 | POE交换机 | 8个千兆电口+2个千兆电口，其中8个口支持POE/POE+，POE最大输出功率80W，单口最大POE输出功率30W。 | 3 | 个 | 650 | 9% | 1950
5 | 汇聚交换机 | 8个千兆电口，固化2个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，交换容量336Gbps, 包转发率56Mpps。 | 1 | 个 | 800 | 9% | 800
6 | 显示器 | 型号: DH-LM22-V200面板技术: VA背光类型: ELED屏幕尺寸: 21.45英寸屏幕比例: 16:9可视面积: 478.656mm×260.28mm（水平×垂直）可视角度: 水平：178°；垂直：178°显示方式: 横向像素间距: 0.2493mm×0.241m每英寸像素数: 102.69分辨率: 1920×1080刷新率: 60Hz 色彩范围: 8bit 色域: 72%NTCS (典型) 亮度: 250cd/m²(typ.) 对比度: 3000:1 响应时间: 6.5ms 使用寿命: 30000小时 输入接口: 1个HDMI1.4接口（1920×1080@60Hz）、1个VGA接口（1920×1080@60Hz）、1个Audio接口 扬声器: 2W×2 供电方式: DC12V，2A 电源类型: 外置适配器 功耗: 18W（典型），24W（最大） 待机功耗: ＜0.5W 工作温度: 0℃～+40℃ 工作湿度: 10%～85%RH（无凝结） 储存温度: –20℃～+60℃ 储存湿度: 5%～90%RH(无凝结) 产品尺寸: 491.7mm×285.1mm×38.0mm（宽×高×厚） 带包装尺寸: 553mm×365mm×112mm（宽×高×厚） 边框宽度: U/L/R/D：1.6mm/1.6mm/1.6mm/16.8mm 净重: 2.3kg毛重: 3.4kg外壳颜色: 黑色控制方式: 五键 壁装VESA: 75mm×75mm附件: 适配器、底座、HDMI线、说明书可选配件: 壁挂认证: CCC、能效、CQC节能 | 1 | 个 | 1050 | 9% | 1050
7 | 网线 | 材质：聚酯纤维； 材质：无氧铜(99.97%)； 导体结构：0.48mm±0.01mm； 线规：24AWG； 绝缘材质：HDPE； 护套材料：PVC； 护套颜色：灰色； 长度：305m±2m； 执行标准：GB/T 18015.5-2007； 绝缘层原色：8芯，蓝/白蓝、橙/白橙、绿/白绿、棕/白棕； 包装方式：305m/箱，2箱/防护箱（1包2） | 600 | 米 | 4.5 | 9% | 2700
8 | 电源线 | RVV2*1.0 | 100 | 米 | 6.5 | 9% | 650
9 | 人脸识别通道过闸 | 1.人脸+二维码 2.2进1出，合计6个道闸 3.布线、连接、安装、调试 | 1 | 项 | 45000 | 9% | 45000
10 | 安检门 | 1.安装 | 1 | 套 | 3120 | 9% | 3120
11 | 储物柜 | 1.材质厚度0.8，60个门 | 1 | 项 | 7500 | 9% | 7500
一、装修工程（二楼）
35 | 全场拆除 | 1.拆除原墙面饰面 2.拆除砖砌墙体 3.拆除钢架、门框、窗框、门窗 4.拆除吊顶 | 974.5 | m² | 50 | 9% | 48725
36 | 建渣清运 | 1.建渣装袋、搬运装车、外运，包含现场搬家后的家具等 | 25 | 车次 | 1018 | 9% | 25450
37 | 外立面玻璃封边 | 1.钢架焊接，5普白+夹5长虹超白钢化安装 | 110 | m² | 480 | 9% | 52800
38 | 顶面冲孔铝板造型 | 1.基层处理 2.冲孔铝板+造型装饰 | 320 | m² | 450 | 9% | 144000
39 | 深色无机涂料吊顶 | 1.基层处理 2.龙骨安装 3.石膏板安装 4.刷深色无机涂料 5.涂料基层处理 | 750 | m² | 350 | 9% | 262500
40 | 光纤灯星空顶 | 1.基层处理 2.光纤灯安装、调试 | 135 | m² | 550 | 9% | 74250
41 | 墙面基础面饰乳胶漆 | 1.基层类型：轻钢龙骨结构+石膏板 2.锯切异形造型，刨平打磨表面去除毛刺，固定连接构件，刮灰再次打磨，框架表面，填补腻子并再次打磨， 3、乳胶漆饰面，2遍：环保材料 | 600 | m² | 300 | 9% | 180000
42 | 墙面安装8cm高踢脚线 | 1.踢脚线高度：80mm 2.基层材料种类、规格:根据实际情况沟通 3.面层材料品种、规格、颜色：灰色或黑色 | 300 | m | 55 | 9% | 16500
43 | PVC地胶铺设 | 2毫米厚，包含楼梯铺设 | 1000 | m² | 160 | 9% | 160000
44 | 地面镜面不锈钢 | 1.基层处理 2.镜面不锈钢安装 | 6 | m² | 800 | 9% | 4800
45 | 顶面蜂窝铝镜面板 | 1.基层处理 2.蜂窝铝镜面板+造型装饰 | 15 | m² | 850 | 9% | 12750
46 | 顶部软膜天花造型 | 1.材质：防火软膜天花材质、LED灯带、铝型材； 4.背景底图的制作和局部展板的制作、美工布局设计创作； 5.裱贴及现场安装， 6.规格：综合尺寸 8.计算规则：以实铺最大外接矩形面积计算。 | 25 | m² | 380 | 9% | 9500
47 | 墙面软膜灯箱造型 | 1.材质：防火软膜天花材质、LED灯带、铝型材； 4.背景底图的制作和局部展板的制作、美工布局设计创作； 5.裱贴及现场安装， 6.规格：综合尺寸 8.计算规则：以实铺最大外接矩形面积计算。 | 20 | m² | 380 | 9% | 7600
48 | 钢结构转换层 | 1.L40*4mm角钢焊接加固，角钢间距满足要求，焊接处防锈处理，含一切所需物料损耗 | 85 | m² | 170 | 9% | 14450
49 | 楼梯玻璃栏杆车贴画 | 1.基层处理 2.粘贴、铺设 | 25 | m² | 85 | 9% | 2125
50 | 楼梯扶手翻新 | 1.基层处理 2.根据设计及甲方要求翻新 | 20 | m | 410 | 9% | 8200
51 | 超白钢化玻璃推拉门 | 1.基层处理 2.地弹簧（多玛）、闭门器（多玛）、钢化超白玻璃、辅材等；下料、开孔、打磨车边、加工、安装等 | 5 | m² | 1480 | 9% | 7400
52 | 镀锌板烤漆地台 | 1.规格：综合考虑 2.主要材质：镀锌板烤漆 3.说明：镀锌板切割刨削成型、拼接、打磨、面漆、漆膜表面平整，表面无波纹、凹凸、坑点，漆膜厚度均匀、硬度高，颜色均匀一致，表面无灰尘、脏点等杂物 4.其他：满足设计规范及业主方要求 | 8 | m² | 1200 | 9% | 9600
53 | 长虹玻璃包柱 | 1.规格：综合考虑 2.主要材质：10mm厚超白磨砂长虹玻璃 3.说明：木作基础台面、10mm厚超白磨砂长虹玻璃安装、LED灯带安装调试、不锈钢收边； 4.其他：满足设计规范及业主方要求 | 40 | m² | 1015 | 9% | 40600
54 | 不锈钢门套 | 1.定制门套，安装、调平、钻孔、打磨处理等 2.其他：满足设计规范及甲方要求 | 2 | 套 | 1200 | 9% | 2400
55 | 墙面10厚镜面铝塑板 | 1.规格：镜面铝塑板饰面+辅材1220mm*2440mm 厚10mm 2.主要材质：10mm厚镜面铝塑板 3.说明：下料、安装、整平、细节修补等工作 4.其他：满足设计规范及业主方要求 | 10 | m² | 395 | 9% | 3950
二、安装工程（二楼）
1 | 暗装筒灯 | 1.铝合金材质，表面阳极氧化处理 2.LED光源，全白 3.功率6-10w 4.开孔尺寸10cm | 120 | 盏 | 145 | 9% | 17400
2 | 射灯轨道 | 1.铝合金材质，表面阳极氧化处理 2.可灵活拼接延长，支持水平、垂直及转角安装 3.配备标准卡扣式接口的射灯轨道 | 180 | 个 | 85 | 9% | 15300
3 | 单筒轨道射灯 | 压铸铝灯体，散热性能优良，搭配光学透镜，支持360°旋转和90°俯仰调节，采用LED光源的单筒射。 | 90 | 盏 | 62 | 9% | 5580
4 | 隐藏式led灯带 | 1.铝制卡槽8mm深，包含散热带 2.高显色指数灯带，120珠/米 3.四针公母对接头 4.隐藏布线 | 180 | m | 105 | 9% | 18900
5 | 人影投影灯 | 1.动态展示‌：支持水波纹、极光等动态效果，搭配触控/遥控操作，增强空间视觉冲击力 2.场景化投射‌：可实现多角度调节（横向540°/纵向270°） 3.显示技术‌：支持4K/8K分辨率，亮度覆盖2000-3000流明，色彩符合REC.709标准，确保画面清晰度和色彩还原度 | 1 | 台 | 1500 | 9% | 1500
6 | 民族乐器区吊顶灯带 | 内嵌铝合金灯带，亚克力灯条，内圈，宽度5厘米 | 12 | 米 | 280 | 9% | 3360
7 | 吊顶灯光造型灯带 | 内嵌铝合金灯带，亚克力灯条，外圈，宽度3厘米 | 120 | 米 | 240 | 9% | 28800
8 | 镀锌20线管 | 1.名称：镀锌20线管 2.材质：镀锌线管 3.规格：DN20 | 400 | m | 29.43 | 9% | 11772
9 | 取电点配电箱 | 1.功率≥10KW，具备手动控制设备供电的开启和关闭； 2.单组回路输出:标配为手动控制，可添加多种外接远控方式； 3.具有电源过流、短路、断电保护功能； 4.具有电源状态指示； 5.具有显示屏运行状态指示； 6.内部线材均采用国标 4 平方国标纯铜导线。 7.尺寸：800*600*200mm | 4 | 个 | 1100 | 9% | 4400
10 | 音频线布置 | 1.名称：音箱音频线缆 2.型号：EVJV 3.规格：2*1.0 4.材质：铜芯 | 3000 | 米 | 5.5 | 9% | 16500
11 | BV-3*2.5mm²电线敷设 | 1.名称 BV-3*2.5mm² 2.配线形式 穿管敷设 3.规格 2.5mm² 4.材质 铜芯 | 2800 | m | 25 | 9% | 70000
12 | BV-3*4mm²电线敷设 | 1.名称 BV-3*4mm² 2.配线形式 穿管敷设 3.规格 4mm² 4.材质 铜芯 | 400 | m | 30 | 9% | 12000
三、监控系统（二楼）
1 | 一体枪型感温火灾探测器 | 采用业界领先的非制冷氧化钒焦平面探测器，灵敏度高 支持火点探测报警，支持冷热点报警和工业测温报警功能 支持声光报警联动，支持双目融合 可见光采用400万1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 支持IP白名单和黑名单、MAC白名单与黑名单、多级用户管理，人性化监控保密和权限管理 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 支持1路报警输入、1路报警输出功能，最大支持256GB Micro SD卡 内置MIC和高音量扬声器，高分贝报警声响 70dB≥1m (A计权) 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离25米 支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级 | 14 | 个 | 1850 | 9% | 25900
2 | 网线 | 材质：聚酯纤维； 材质：无氧铜(99.97%)； 导体结构：0.48mm±0.01mm； 线规：24AWG； 绝缘材质：HDPE； 护套材料：PVC； 护套颜色：灰色； 长度：305m±2m； 执行标准：GB/T 18015.5-2007； 绝缘层原色：8芯，蓝/白蓝、橙/白橙、绿/白绿、棕/白棕； 包装方式：305m/箱，2箱/防护箱（1包2） | 600 | 米 | 4.5 | 9% | 2700
3 | 电源线 | RVV2*1.0 | 100 | 米 | 6.5 | 9% | 650
四、空调改造
1 | 空调线路调整及出风口调整 | 1.空调线路调整及出风口调整及耗材 2.内机250*250铁风口、七芯信号线、线管、帆布改造 3.安改线控器、铁皮风口改风道 4.水管保温及漏水处理 5.线路改造 | 1 | 项 | 41600 | 9% | 41600
五、消防改造
1 | 水喷淋热镀锌钢管DN25(拆除) | 1.安装部位:室内安装 2.材质、规格:Q235B碳钢焊管,规格DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:热镀锌 符合GBT 3091-2015标准 5.压力试验及冲洗设计要求：符合设计和施工质量验收规范 6.管道标识设计要求：详设计 | 213.99 | m | 22.288 | 9% | 4769.4091
2 | 水喷淋 喷头DN15(拆除) | 1.安装部位:室内安装 2.材质、型号、规格:喷头DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.装饰盘设计要求 | 121 | 个 | 14.64 | 9% | 1771.44
3 | 消火栓钢管DN65(拆除) | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:详设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:详设计及规范要求 6.管道标识设计要求:详设计要求 | 9 | m | 35.104 | 9% | 315.936
4 | 室内消火栓SG16B65Z-J(拆除) | 1.安装方式:挂墙明装 2.型号、规格:室内消火栓SG16B65Z-J 3.附件材质、规格:详设计及规范要求 | 3 | 套 | 113.776 | 9% | 341.328
5 | 水喷淋热镀锌钢管DN25 | 1.安装部位:室内安装 2.材质、规格:Q235B碳钢焊管,规格DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:热镀锌 符合GBT 3091-2015标准 5.压力试验及冲洗设计要求：符合设计和施工质量验收规范 6.管道标识设计要求：详设计 | 121 | m | 65.504 | 9% | 7925.984
6 | 水喷淋 喷头DN15 | 1.安装部位:室内安装 2.材质、型号、规格:喷头DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.装饰盘设计要求 | 121 | 个 | 40.56 | 9% | 4907.76
7 | 管道支架 | 1.材质:Q235 碳钢 2.管架形式:管道支架制作安装 | 31 | Kg | 58.81 | 9% | 1823.11
8 | 水灭火控制装置调试 | 系统形式 | 1 | 点 | 575 | 9% | 575
9 | 消火栓钢管DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:详设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:详设计及规范要求 6.管道标识设计要求:详设计要求 | 6 | m | 139.024 | 9% | 834.144
10 | 室内消火栓SG16B65Z-J（利旧安装） | 1.安装方式:挂墙明装 2.型号、规格:室内消火栓SG16B65Z-J 3.附件材质、规格:详设计及规范要求 | 3 | 套 | 227.552 | 9% | 682.656
11 | 水灭火控制装置调试 | 系统形式 | 5 | 点 | 424.32 | 9% | 2121.6
12 | 信号线 NH-RVS-2X1.5 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：综合 3.规格型号：WDZBN-RRYJS-2×1.5 4.材质：铜芯多股绝缘导线 5.配线部位：砖和混凝土结构 6.其他：应满足设计文件及相关规范要求 | 200 | m | 12.576 | 9% | 2515.2
13 | 编码感烟探测器 JTY-GD-G3 | 1.名称：编码光电感烟探测器 2.规格：JTY-GD-G3 3.线制：二总线 4.类型：点型感烟探测器 5.含安装所需金属软管及两端金属锁扣、长度综合考虑及配套底座 | 10 | 个 | 139.744 | 9% | 1397.44
14 | 编码消火栓按钮 J-SAM-GST9123 | 1.名称：编码消火栓按钮 2.规格： J-SAM-GST9123 3.安装方式：距地1.3m安装 | 5 | 个 | 145.936 | 9% | 729.68
15 | 编码手动报警按钮(带电话插孔) J-SAP-8402 | 1.名称：编码手动报警按钮(带电话插孔) 2.规格：J-SAP-8402 3.安装方式：距地1.3m安装 | 5 | 个 | 188.016 | 9% | 940.08
16 | 编码声光报警器(带语音功能) HX-M8501/2 | 1.名称：编码声光报警器(带语音功能) 2.规格：HX-M8501/2 3.安装方式：距地2.4m安装 | 5 | 个 | 232.912 | 9% | 1164.56
17 | 编码输入输出模块 LD-8301 | 1.名称编码输入输出模块 2.规格：LD-8301 3.类型：控制模块 4.输出形式：输入输出 | 1 | 个 | 400 | 9% | 400
六、综合措施项
1 | 安全文明措施费 | 安全文明措施费用等 | 1 | 项 | 28600 | 9% | 28600
2 | 清洁费 | 现场所有保洁清理 | 1860 | ㎡ | 10 | 9% | 18600
费用合计 | [6 empty] | 2071899.8271