## B.1 招标工程量清单封面(封-1)
| 资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
封-1

## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)
|  | 资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目 | [6 empty] | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  |  |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) | [5 empty] | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) | [5 empty] | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  |  | 复 核 时 间:
扉-1

## D 工程项目计价总说明(表-01)
总 说 明
工程名称： | 资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目
1、工程概况 1.1、项目名称：资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目 2、建安工程费编制依据 2.1、中华人民共和国国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》及配套文件； 2.2、2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套文件； 2.3、业主提供的施工预算图； 2.4、施工现场情况、工程特点及常规施工方案； 2.5、国家有关的法律、法规、技术规范； 2.6、其他相关配套文件。 3、编制范围 3.1、编制范围：资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目施工预算图工作内容。 4、工程质量、材料、施工等的特殊要求 4.1、工程质量要求：达到现行施工质量验收规范中的合格标准； 4.2、施工要求：施工时必须按经批准的施工组织设计进行施工，并符合施工规范及验收标准； 4.3、工期要求：以招标文件为准。 5、其他需要说明的问题 5.1、人工费按川建价发〔2022〕14号文件执行； 5.2、材料价格按四川省内江市22年4月信息价计取，信息价中未包含的按照当月内江市市场价格计取； 5.3、安全文明施工费费率计取办法按川建发[2017]5号文件、川建造价发[2019]180号文件规定计取； 5.4、规费：本次报价时规费暂定按规定上限统一报价，待工程竣工结算时再按中标单位自身持有的 《四川省施工企业工程规费计取标准》中核定的规费标准结算； 5.5、销项增值税额：按川建造价发[2019]181号文规定9%计取；

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【总平】
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目\资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目【总平】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
总平
1 | 040204003001 |  | 进场道路 20cmC20混凝土 | 1.混凝土强度等级：C20商品混凝土 2.厚度：20cm | m2 | 30
2 | 011507001001 |  | 宣传牌 L*B=1.5m*0.9m | 1.规格：L*B=1.5*0.9m 2.标识牌内容：厂区介绍及工艺说明 3.材质：综合 4.满足规范和设计要求 | m2 | 1.35
3 | 030901013001 |  | 灭火器 | 1.规格、型号：成品，MF-2磷酸铵盐干粉灭火器 | 组 | 1
4 | 010401014001 |  | 站外排水沟 | 1. 砖品种、规格、强度等级：:M7.5干混砌筑砂浆砖砌 2.沟截面尺寸：260mm*300mm 3.垫层材料种类、厚度：100厚C15混凝土垫层 4.抹灰砂浆厚度、强度等级：20mm厚M15干混抹灰砂浆 5.做法详西南11J812-P3-1 | m | 35
5 | 010101003001 |  | 挖沟槽土方-排水沟 | 1.土壤类别：综合考虑，包含且不限于软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、砂、建渣垃圾、杂草、灌木、乔木及树兜等 2.挖土方式：机械、人工由投标人综合考虑 3.挖土深度及基坑、沟槽等投标人综合考虑 4.因工作面和放坡增加的工程量并入相应的土方工程量中 5.其他：满足设计及规范要求 | m3 | 15.4
6 | 010103001001 |  | 回填方-排水沟 | 1.密实度要求：分层夯实，满足设计及验收规范要求 2.填方材料品种：综合，满足设计及验收规范要求，严禁回填不符合要求的土壤 3.填方来源、运距：投标人应自行踏勘现场,根据现场实际情况考虑，其费用综合考虑在投标报价中 4.其他：满足设计及规范要求 | m3 | 7.5
7 | 011507001002 |  | 厂区标识牌 | 1.标识牌内容：厂区各标识 2.材质：综合 3.满足规范和设计要求 | m2 | 5
8 | 010801001001 |  | 塑木围挡门 0.9m*1.2m | 1.门代号及洞口尺寸：1.2*0.9 | m2 | 1.08
9 | 011210005001 |  | 塑木围挡 | 1.塑木围挡 2.高0.8米 | m2 | 56.8
10 | 010404001001 |  | 垫层 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 3.砼输送方式：现场泵送、人工辅助运输等综合考虑，含在本综合单价中 4.满足设计施工图纸及相关规范要求 | m3 | 4.83
11 | 010401003001 |  | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖MU7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 25.22
12 | 011204003001 |  | 300x100x5厚仿文化石瓷砖 | 1.墙体类型：砖墙 2.安装方式：M20干混抹灰砂浆 4.15mm厚M20干混抹灰砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色：300*100*5仿文化石瓷砖 | m2 | 102.53
13 | 010507007001 |  | C20混凝土 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 3.砼输送方式：现场泵送、人工辅助运输等综合考虑，含在本综合单价中 4.满足设计施工图纸及相关规范要求 | m3 | 3.41
14 | 010101003002 |  | 挖沟槽土方-围墙 | 1.土壤类别：综合考虑，包含且不限于软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、砂、建渣垃圾、杂草、灌木、乔木及树兜等 2.挖土方式：机械、人工由投标人综合考虑 3.挖土深度及基坑、沟槽等投标人综合考虑 4.因工作面和放坡增加的工程量并入相应的土方工程量中 5.其他：满足设计及规范要求 | m3 | 90.88
15 | 010103001002 |  | 回填方-围墙 | 1.密实度要求：分层夯实，满足设计及验收规范要求 2.填方材料品种：综合，满足设计及验收规范要求，严禁回填不符合要求的土壤 3.填方来源、运距：投标人应自行踏勘现场,根据现场实际情况考虑，其费用综合考虑在投标报价中 4.其他：满足设计及规范要求 | m3 | 67.65
16 | 010101001001 |  | 场地平整 | 1.土壤类别：二类土，30cm挖深以内 | m2 | 362
17 | 050201013001 |  | 青石板 600*300*50 | 1.石料种类、规格：青石板 600*300*50 2.砂浆强度等级、配合比：M15干混地面砂浆 | m3 | 0.6
18 | 040202009001 |  | 3cm厚透水干硬水泥中粗砂 | 1.石料规格：透水干硬水泥中粗砂 2.厚度：3cm | m2 | 12.06
19 | 040203007001 |  | 10cm厚C15透水混凝土 | 1.混凝土强度等级：C15透水混凝土 2.厚度：10cm | m2 | 12.06
20 | 040202011001 |  | 10cm厚级配碎石 | 1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm厚 | m2 | 12.06
21 | 040202001001 |  | 路床（槽）整形 | 1.部位：土基（压实度≥93%） | m2 | 12.06
22 | 050102012001 |  | 鼠尾草 | 1.草皮种类：鼠尾草 2.铺种方式：满铺 3.养护期：三个月 | m2 | 103.1
23 | 040501004001 |  | 高密度聚乙烯双壁波纹管 DN200 | 1.材质及规格：高密度聚乙烯双壁波纹管DN200 2.连接形式：承插连接 3.铺设深度：详见图纸 4.管道检验及试验要求：综合单价包含管道水压试验 | m | 6
24 | 040501004002 |  | PE管 DN50 | 1.名称：管道 2.材质：PE管 3.规格、型号：DN50 4.连接形式：热熔连接（符合设计及相应规范要求） 5.压力试验、吹扫与清洗满足设计及规范要求 | m | 3
25 | 040501004003 |  | PE管 DN150 | 1.名称：管道 2.材质：PE管 3.规格、型号：DN150 4.连接形式：热熔连接（符合设计及相应规范要求） 5.压力试验、吹扫与清洗满足设计及规范要求 | m | 13
26 | 040501004004 |  | PE管 DN200 | 1.名称：管道 2.材质：PE管 3.规格、型号：DN200 4.连接形式：热熔连接（符合设计及相应规范要求） 5.压力试验、吹扫与清洗满足设计及规范要求 | m | 11
27 | 040501004005 |  | PE管 DN80 | 1.名称：管道 2.材质：PE管 3.规格、型号：DN80 4.连接形式：热熔连接（符合设计及相应规范要求） 5.压力试验、吹扫与清洗满足设计及规范要求 | m | 3
28 | 030810002004 |  | 法兰盲板 DN80 | 1.规格：DN80mm 2.材料：法兰盲板 | 副 | 1
29 | 010401003006 |  | 砖砌挡土墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：实心砖 2.墙体类型：挡土墙 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5干混砌筑砂浆 4.墙面变形缝：聚苯板和建筑油膏嵌缝 5.做法详12J003-C25-C | m3 | 13.38
30 | 010404001007 |  | 垫层 C15-挡土墙 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 3.砼输送方式：现场泵送、人工辅助运输等综合考虑，含在本综合单价中 4.满足设计施工图纸及相关规范要求 | m3 | 2.48
31 | 010507005008 |  | 压顶 C20-挡土墙 | 1.断面尺寸：240mm*60mm 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C20 | m3 | 0.08
32 | 010101003002 |  | 挖沟槽土方-挡土墙 | 1.土壤类别：综合考虑，包含且不限于软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、砂、建渣垃圾、杂草、灌木、乔木及树兜等 2.挖土方式：机械、人工由投标人综合考虑 3.挖土深度及基坑、沟槽等投标人综合考虑 4.因工作面和放坡增加的工程量并入相应的土方工程量中 5.其他：满足设计及规范要求 | m3 | 18.71
33 | 010103001002 |  | 回填方-挡土墙 | 1.密实度要求：分层夯实，满足设计及验收规范要求 2.填方材料品种：综合，满足设计及验收规范要求，严禁回填不符合要求的土壤 3.填方来源、运距：投标人应自行踏勘现场,根据现场实际情况考虑，其费用综合考虑在投标报价中 4.其他：满足设计及规范要求 | m3 | 10.47
34 | 011503001009 |  | 不锈钢钢管栏杆-挡土墙 | 1.名称：挡土墙栏杆 2.材质：不锈钢钢管 3.规格：不锈钢钢管 φ50*3、不锈钢钢管 φ40*8 | m | 22
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【总平】
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目\资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目【总平】 |  |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
混凝土模板及支架
1 | 041102001002 |  | 垫层模板 | 1.模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2.支架材料：钢管、竹、木支架等综合 3.不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4.支模高度：综合考虑 5.其他：满足施工验收及规范要求 | m2 | 20.8
小计
大型机械设备进出场及安拆
2 | 041106001001 |  | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称：履带式挖掘机 2.机械设备规格型号：综合考虑 | 台次 | 1
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【总平】
总价措施项目清单计价表
工程名称： |  | 资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目\资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目【总平】 |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 |  | 安全文明施工费
1.1 | ① |  | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 1.1
1.2 | ② |  | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 3.3
1.3 | ③ |  | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 4.2
1.4 | ④ |  | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 5.6
2 | 041109002001 |  | 夜间施工增加费
3 | 041109003001 |  | 二次搬运费
4 | 041109004001 |  | 冬雨季施工增加费
5 | 041109005001 |  | 行车、行人干扰
6 | 041109006001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 041109007001 |  | 已完工程及设备保护费
8 | 041109008001 |  | 工程定位复测费
合 计

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【总平】
暂列金额明细表
工程名称： | 资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目\资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目【总平】 | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项
合 计 |  |  |  | -

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【总平】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称： |  | 资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目\资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目【总平】 |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
2.2.1 | 生态修复 |  |  | 26900.00
合 计 |  |  |  | 26900.00 |  | - | - | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)【总平】
规费、税金项目计价表
工程名称： | 资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目\资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目【总平】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费
合计

## L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【总平】
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： | 资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目\资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目【总平】 |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 商品混凝土 C20 | m3 | 8.988 |  |  | 572.00
2 | 水 | m3 | 36.78 |  |  | 2.80
3 | 其他材料费 | 元 | 790.8 |  |  | 1.00
4 | 锯材 综合 | m3 | 0.075 |  |  | 1767.00
5 | 角钢 综合 | kg | 68.43 |  |  | 4.10
6 | 宣传牌 L*B=1.5M*0.9M | 块 | 1 |  |  | 800.00
7 | 灭火器放置箱 | 个 | 1 |  |  | 24.20
8 | 灭火器 MF- 2磷酸铵盐干粉灭火器 | 个 | 2 |  |  | 18.30
9 | 厂区标识牌 L*B=1m*1m | 块 | 5 |  |  | 120.00
10 | 标准砖 | 千匹 | 23.917 |  |  | 339.00
11 | 干混抹灰砂浆 M15 | t | 0.84 |  |  | 410.00
12 | 合页 | 副 | 1.76 |  |  | 1.25
13 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 7.172 |  |  | 0.24
14 | 塑木围挡门 0.9m*1.2m | m2 | 1.072 |  |  | 65.00
15 | 干混砌筑砂浆 M7.5 | t | 17.547 |  |  | 360.00
16 | 塑木围挡 | m2 | 57.936 |  |  | 65.00
17 | 商品混凝土 C15 | m3 | 10.706 |  |  | 562.00
18 | 白水泥 | kg | 15.375 |  |  | 0.50
19 | 300x100x5厚仿文化石瓷砖 | m2 | 106.088 |  |  | 85.00
20 | 青石板 600*300*50 | m3 | 0.61 |  |  | 1065.00
21 | 干混抹灰砂浆 M20 | t | 2.397 |  |  | 430.00
22 | 干混地面砂浆 M15 | t | 1.27 |  |  | 380.00
23 | 柴油(机械) | L | 131.99 |  |  | 7.429
24 | 透水干硬水泥中粗砂 | m3 | 0.45 |  |  | 225.00
25 | 碎石 20～60mm | m3 | 1.11 |  |  | 176.00
26 | 碎石 20～40mm | m3 | 0.32 |  |  | 180.00
27 | 碎石 5～20mm | m3 | 0.16 |  |  | 182.00
28 | 透水商品混凝土 C15 | m3 | 1.21 |  |  | 425.00
29 | 肥料 | kg | 10.98 |  |  | 1.80
30 | 杀虫剂 | kg | 0.173 |  |  | 8.30
31 | 汽油(机械) | L | 3.684 |  |  | 7.59
32 | 鼠尾草 | m2 | 103.1 |  |  | 20.00
33 | 高密度聚乙烯双壁波纹管 DN200 | m | 6.06 |  |  | 31.20
34 | 水 | m3 | 0.21 |  |  | 2.80
35 | PE管 DN50 | m | 3.05 |  |  | 10.09
36 | PE管 DN150 | m | 13.2 |  |  | 74.68
37 | PE管 DN200 | m | 11.17 |  |  | 175.80
38 | PE管 DN80 | m | 3.045 |  |  | 23.99
39 | 法兰盲板 DN80 | 片 | 2 |  |  | 52.21
40 | 枕木 | m3 | 0.08 |  |  | 2000.00
41 | 镀锌铁丝 8# | kg | 5 |  |  | 4.00
42 | 草袋子 | m2 | 6.38 |  |  | 1.20
43 | 二等锯材 | m3 | 0.024 |  |  | 1767.00
44 | 复合模板 | m2 | 5.281 |  |  | 34.00
45 | 聚苯板 厚25mm | m2 | 4.912 |  |  | 7.10
46 | 建筑油膏 | kg | 26.858 |  |  | 2.50
47 | 建筑焦油 | kg | 1.696 |  |  | 2.43
48 | 摊销卡具和支撑钢材 | kg | 0.049 |  |  | 4.15
49 | 不锈钢钢管 φ50*3 | m | 65.52 |  |  | 13.80
50 | 不锈钢钢管 φ40*8 | m | 132.3 |  |  | 19.20

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【工艺】
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目\资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目【工艺】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
污泥池、调节池
1 | 030801001001 |  | 焊接钢管 DN50 | 1.材质：Q235钢管 2.规格：DN50 3.连接形式、焊接方法：电弧焊 4.综合单价包含管道气压试验费用 | m | 10
2 | 030801001002 |  | 焊接钢管 DN80 | 1.材质：Q235钢管 2.规格：DN80 3.连接形式、焊接方法：电弧焊 4.综合单价包含管道气压试验费用 | m | 4
3 | 030804001001 |  | 90°弯头 DN50 | 1.名称：90°弯头 Q235 2.规格：DN50 3.连接方式：电弧焊 | 个 | 3
4 | 030804001002 |  | 90°弯头 DN80 | 1.名称：90°弯头 Q235 2.规格：DN80 3.连接方式：电弧焊 | 个 | 2
5 | 030804001003 |  | 三通 DN50 | 1.名称：三通 2.规格：DN50 3.连接方式：电弧焊 | 个 | 1
6 | 030810002004 |  | 法兰盲板 DN80 | 1.规格：DN80mm 2.材料：法兰盲板 | 副 | 1
7 | 030807003001 |  | 闸阀 DN50 1.0Mpa | 1.名称：闸阀 2.型号、规格：DN50 1.0Mpa 3.连接形式：法兰 | 个 | 2
8 | 030807003002 |  | 止回阀 DN50 1.0Mpa | 1.名称：止回阀 2.型号、规格：DN50 1.0Mpa 3.连接形式：法兰 | 个 | 2
9 | 030109001001 |  | 潜污泵 Q=6.0m3/H=12m,N=0.75kW | 1.名称：潜污泵 2.型号：Q=6.0m3/H=12m,N=0.75kW | 台 | 2
10 | 030817006001 |  | 液位计 量程0-5m | 1.名称：液位计 2.量程：0-5m | 组 | 1
11 | 030308001001 |  | 调节池、污泥池 L*B*H=7.0*3.0*3.5m | 1.材质：钢制防腐 2.规格：L*B*H=7.0*3.0*3.5m 3.成套设备，详见图纸 4.其他：满足相关规范及采购文件要求。 | 台 | 1
12 | 自编001001 |  | 成品格栅盖板 | 1.名称：成品格栅盖板 | m2 | 0.78
分部小计
微动力设备
13 | 030308001002 |  | 微动力设备 L*B*H=10.5*3.0*3.0m | 1.名称：微动力设备 2.材质：碳钢 3.型号：L*B*H=10.5*3.0*3.0m，80m3/d 4.设备：1套跌水式一体化设备结构，规格为长×宽×高=10.5m×3m3m(含设备间)；2台420W,噪声<60dB的风机；2套搅拌装置；1套无泵回流装置；2套节能曝气装置；2套φ150×L1500的组合填料含配套支架；2套25×25×25mm,孔隙率>95%;比表面积>4000㎡/m3的悬浮填料含配套拦截装置；2套加药装置(一箱一泵）；1套DN80,Q=5m3/h,304不锈钢的紫外线杀菌器；1台DN40的进水电磁流量计；1套配套管路系统；1套MCU全自动控制,带内置wifi,4G网络的控制系统；1套可通过手机/电脑对设备进行远程监管、操作、维护,具备数据统计分析、故障报警等功能的物联网系统。 | 台 | 1
分部小计
格栅渠
14 | 040602001001 |  | 格栅渠（L×B×H=1500×500×1500） | 1.材质：碳钢 2.规格：L*B*H=1.5*0.5*1.5m 3.含设备：人工格栅1套：格栅宽0.5m，栅条间隙5mm，渠深1.5m，材质：SUS304，以及设备连通管道和配电 4.成套设备，详见图纸 5.其他：满足相关规范及采购文件要求。 | 套 | 1
15 | 040502006001 |  | 法兰 DN200 1.0Mpa | 1.管件类型：碳钢法兰焊接、安装 2.管径：DN100mm 3.压力等级：1.0 MPa | 个 | 2
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【工艺】
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目\资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目【工艺】 |  |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
合 计

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【工艺】
总价措施项目清单计价表
工程名称： |  | 资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目\资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目【工艺】 |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001002 |  | 安全文明施工费
1.1 | ① |  | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 1.1
1.2 | ② |  | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 3.3
1.3 | ③ |  | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 4.2
1.4 | ④ |  | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 5.6
2 | 041109002002 |  | 夜间施工增加费
3 | 041109003002 |  | 二次搬运费
4 | 041109004002 |  | 冬雨季施工增加费
5 | 041109005002 |  | 行车、行人干扰
6 | 041109006002 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 041109007002 |  | 已完工程及设备保护费
8 | 041109008002 |  | 工程定位复测费
合 计

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【工艺】
暂列金额明细表
工程名称： | 资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目\资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目【工艺】 | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项
合 计 |  |  |  | -

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【工艺】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称： |  | 资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目\资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目【工艺】 |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 | [5 empty] | - | - | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)【工艺】
规费、税金项目计价表
工程名称： | 资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目\资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目【工艺】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费
合计

## L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【工艺】
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： | 资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目\资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目【工艺】 |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 焊接钢管 DN50 | m | 8.996 |  |  | 26.00
2 | 焊接钢管 DN80 | m | 3.598 |  |  | 38.00
3 | 90°弯头 DN50 | 个 | 3 |  |  | 19.82
4 | 90°弯头 DN80 | 个 | 2 |  |  | 36.00
5 | 三通 DN50 | 个 | 1 |  |  | 3.27
6 | 法兰盲板 DN80 | 片 | 2 |  |  | 52.21
7 | 闸阀 DN50 1.0Mpa | 个 | 2 |  |  | 46.80
8 | 止回阀 DN50 1.0Mpa | 个 | 2 |  |  | 46.00
9 | 潜污泵 Q=6.0m3/H=12m,N=0.75kW | 台 | 2 |  |  | 1500.00
10 | 液位计 量程0-5m | 套 | 1 |  |  | 723.85
11 | 微动力设备 L*B*H=10.5*3.0*3.0m | 台 | 1 |  |  | 550000.00
12 | 格栅渠（L×B×H=1500×500×1500） | 套 | 1 |  |  | 23000.00
13 | 汽油(机械) | L | 15.5 |  |  | 7.59
14 | 调节池、污泥池 L*B*H=7.0*3.0*3.5m | 台 | 1 |  |  | 198000.00
15 | 法兰 DN200 1.0Mpa | 片 | 4 |  |  | 16.00

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【结构】
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目\资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目【结构】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
人工湿地
1 | 040101002001 |  | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合考虑，包含且不限于软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、砂、建渣垃圾、杂草、灌木、乔木及树兜等 2.挖土方式：机械、人工由投标人综合考虑 3.挖土深度及基坑、沟槽等投标人综合考虑 4.因工作面和放坡增加的工程量并入相应的土方工程量中 5.其他：满足设计及规范要求 | m3 | 317.61
2 | 040103001001 |  | 回填方 | 1.密实度要求：分层夯实，满足设计及验收规范要求 2.填方材料品种：综合，满足设计及验收规范要求，严禁回填不符合要求的土壤 3.填方来源、运距：投标人应自行踏勘现场,根据现场实际情况考虑，其费用综合考虑在投标报价中 4.其他：满足设计及规范要求 | m3 | 132.08
3 | 040103002001 |  | 余方弃置 | 1.废弃料品种：综合考虑 2.运距：1km | m3 | 185.53
4 | 010404001002 |  | 垫层 C15 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 3.砼输送方式：现场泵送、人工辅助运输等综合考虑，含在本综合单价中 4.满足设计施工图纸及相关规范要求 | m3 | 6.32
5 | 070101001001 |  | C20p6混凝土基础 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20p6 3.砼输送方式：现场泵送、人工辅助运输等综合考虑，含在本综合单价中 4.满足设计施工图纸及相关规范要求 | m3 | 15.91
6 | 010401003002 |  | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖MU7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 17.35
7 | 011201004001 |  | 干混防水抹灰砂浆 M15 | 1.基层类型：砖墙 2.找平层砂浆厚度、配合比：20mm厚M15干混防水抹灰砂浆 | m2 | 172.37
8 | 010507005001 |  | 压顶 C15 | 1.断面尺寸：240mm*120mm 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C15 | m3 | 1.73
9 | 010502002001 |  | 构造柱 C15 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 1.63
10 | 040901001001 |  | 钢筋 φ10以内 | 1.钢筋种类：HRB300 2.钢筋规格：φ10以内 | t | 0.143
11 | 040901001002 |  | 现浇构件钢筋 φ12～16 | 1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：φ12～16 | t | 0.727
12 | 040501004006 |  | UPVC管 DN200 | 1.材质、规格：UPVC DN200 2.连接形式：对接 | m | 7
13 | 040502003001 |  | UPVC堵头 DN200 | 1.种类：堵头 2.材质及规格：UPVC堵头 DN200 3.连接形式：胶圈 | 个 | 2
14 | 040502003002 |  | 三通 DN200 | 1.种类：三通 2.材质及规格：UPVC DN200 3.连接形式：胶圈 | 个 | 1
15 | 040502003003 |  | 可旋转弯头 DN200 | 1.种类：可旋转弯头 2.材质及规格：UPVC DN200 3.连接形式：胶圈 | 个 | 1
16 | 040502008001 |  | 防水套管 DN200 | 1.柔性套管：刚性防水套管 2.规格：DN200mm | 个 | 1
17 | 040103001002 |  | 碎石 粒径20-30 | 1.名称：碎石 2.规格：粒径20-30 | m3 | 104
18 | 010512008001 |  | 80mm厚C20预制沟盖板 | 1.板尺寸：600mm×1100mm×80mm 2.混凝土强度等级：C20商品混凝土 3.灌浆、座浆强度等级：M7.5干混砂浆 | m3 | 0.74
19 | 040701004001 |  | 高密度聚乙烯（HDPE）膜 | 1.铺设位置：池底 2.材料规格、强度、单位重量：HDPE复合土工膜（两布一膜，总重800g/m2。膜重300g/m2） | m2 | 180
分部小计
格栅渠基础
20 | 040101003001 |  | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：综合考虑，包含且不限于软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、砂、建渣垃圾、杂草、灌木、乔木及树兜等 2.挖土方式：机械、人工由投标人综合考虑 3.挖土深度及基坑、沟槽等投标人综合考虑 4.因工作面和放坡增加的工程量并入相应的土方工程量中 5.其他：满足设计及规范要求 | m3 | 14.66
21 | 040103001003 |  | 回填方 | 1.密实度要求：分层夯实，满足设计及验收规范要求 2.填方材料品种：综合，满足设计及验收规范要求，严禁回填不符合要求的土壤 3.填方来源、运距：投标人应自行踏勘现场,根据现场实际情况考虑，其费用综合考虑在投标报价中 4.其他：满足设计及规范要求 | m3 | 10.66
22 | 040103002002 |  | 余方弃置 | 1.废弃料品种：综合考虑 2.运距：1km | m3 | 4
23 | 010404001003 |  | 垫层 C15 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 3.砼输送方式：现场泵送、人工辅助运输等综合考虑，含在本综合单价中 4.满足设计施工图纸及相关规范要求 | m3 | 0.3
24 | 010501004001 |  | C30筏板基础 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.砼输送方式：现场泵送、人工辅助运输等综合考虑，含在本综合单价中 4.满足设计施工图纸及相关规范要求 | m3 | 1.16
25 | 040901001003 |  | 现浇构件钢筋 φ＞16 | 1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：φ＞16 | t | 0.182
分部小计
调节池、污泥池
26 | 040101003002 |  | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：综合考虑，包含且不限于软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、砂、建渣垃圾、杂草、灌木、乔木及树兜等 2.挖土方式：机械、人工由投标人综合考虑 3.挖土深度及基坑、沟槽等投标人综合考虑 4.因工作面和放坡增加的工程量并入相应的土方工程量中 5.其他：满足设计及规范要求 | m3 | 224.72
27 | 040103001004 |  | 回填方 | 1.密实度要求：分层夯实，满足设计及验收规范要求 2.填方材料品种：综合，满足设计及验收规范要求，严禁回填不符合要求的土壤 3.填方来源、运距：投标人应自行踏勘现场,根据现场实际情况考虑，其费用综合考虑在投标报价中 4.其他：满足设计及规范要求 | m3 | 115.06
28 | 040103002003 |  | 余方弃置 | 1.废弃料品种：综合考虑 2.运距：1km | m3 | 109.66
29 | 010404001004 |  | 垫层 C15 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 3.砼输送方式：现场泵送、人工辅助运输等综合考虑，含在本综合单价中 4.满足设计施工图纸及相关规范要求 | m3 | 2.96
30 | 010501004002 |  | C30筏板基础 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.砼输送方式：现场泵送、人工辅助运输等综合考虑，含在本综合单价中 4.满足设计施工图纸及相关规范要求 | m3 | 13.68
31 | 040901001004 |  | 现浇构件钢筋 φ＞16 | 1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：φ＞16 | t | 1.923
分部小计
微动力设备基础
32 | 040101002002 |  | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合考虑，包含且不限于软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、砂、建渣垃圾、杂草、灌木、乔木及树兜等 2.挖土方式：机械、人工由投标人综合考虑 3.挖土深度及基坑、沟槽等投标人综合考虑 4.因工作面和放坡增加的工程量并入相应的土方工程量中 5.其他：满足设计及规范要求 | m3 | 31.42
33 | 040103001005 |  | 回填方 | 1.密实度要求：分层夯实，满足设计及验收规范要求 2.填方材料品种：综合，满足设计及验收规范要求，严禁回填不符合要求的土壤 3.填方来源、运距：投标人应自行踏勘现场,根据现场实际情况考虑，其费用综合考虑在投标报价中 4.其他：满足设计及规范要求 | m3 | 11.14
34 | 040103002004 |  | 余方弃置 | 1.废弃料品种：综合考虑 2.运距：1km | m3 | 20.28
35 | 010404001005 |  | 垫层 C15 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 3.砼输送方式：现场泵送、人工辅助运输等综合考虑，含在本综合单价中 4.满足设计施工图纸及相关规范要求 | m3 | 4.29
36 | 010501004003 |  | C30筏板基础 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.砼输送方式：现场泵送、人工辅助运输等综合考虑，含在本综合单价中 4.满足设计施工图纸及相关规范要求 | m3 | 19.98
37 | 010516002001 |  | 预埋铁件 | 1.名称：预埋钢板 3.铁件尺寸：200*200*10 | t | 0.025
38 | 040901001005 |  | 现浇构件钢筋 φ＞16 | 1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：φ＞16 | t | 2.781
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【结构】
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目\资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目【结构】 |  |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
混凝土模板及支架
1 | 041102001002 |  | 垫层模板 | 1.模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2.支架材料：钢管、竹、木支架等综合 3.不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4.支模高度：综合考虑 5.其他：满足施工验收及规范要求 | m2 | 16.19
2 | 011702001001 |  | 基础 | 基础类型 | m2 | 29.1
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【结构】
总价措施项目清单计价表
工程名称： |  | 资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目\资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目【结构】 |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001003 |  | 安全文明施工费
1.1 | ① |  | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 1.1
1.2 | ② |  | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 3.3
1.3 | ③ |  | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 4.2
1.4 | ④ |  | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 5.6
2 | 041109002003 |  | 夜间施工增加费
3 | 041109003003 |  | 二次搬运费
4 | 041109004003 |  | 冬雨季施工增加费
5 | 041109005003 |  | 行车、行人干扰
6 | 041109006003 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 041109007003 |  | 已完工程及设备保护费
8 | 041109008003 |  | 工程定位复测费
合 计

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【结构】
暂列金额明细表
工程名称： | 资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目\资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目【结构】 | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项
合 计 |  |  |  | -

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【结构】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称： |  | 资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目\资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目【结构】 |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 | [5 empty] | - | - | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)【结构】
规费、税金项目计价表
工程名称： | 资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目\资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目【结构】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费
合计

## L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【结构】
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： | 资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目\资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目【结构】 |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | UPVC管 DN200 | m | 7.07 |  |  | 54.42
2 | 其他材料费 | 元 | 159.41 |  |  | 1.00
3 | 水 | m3 | 0.242 |  |  | 2.80
4 | UPVC堵头 DN200 | 个 | 2 |  |  | 20.00
5 | 橡胶圈（给水） | 个 | 9.48 |  |  | 2.57
6 | 三通 DN200 | 个 | 1 |  |  | 110.21
7 | 可旋转弯头 DN200 | 个 | 1 |  |  | 37.35
8 | 防水套管 DN200 | 个 | 1 |  |  | 254.85
9 | 碎石 粒径20-30 | m3 | 104 |  |  | 180.00
10 | 水 | m3 | 34.15 |  |  | 2.80
11 | 预制沟盖板、井盖板 | m3 | 0.744 |  |  | 650.00
12 | 商品混凝土 C20 | m3 | 0.038 |  |  | 572.00
13 | 干混砌筑砂浆 M7.5 | t | 6.95 |  |  | 360.00
14 | 汽油(机械) | L | 12.53 |  |  | 7.59
15 | 高密度聚乙烯土工膜 δ1.5 | m2 | 189.36 |  |  | 24.78
16 | 柴油(机械) | L | 464.49 |  |  | 7.429
17 | 商品混凝土 C15 | m3 | 17.38 |  |  | 562.00
18 | 商品混凝土 C20p6 | m3 | 15.98 |  |  | 589.00
19 | 标准砖 | 千匹 | 9.29 |  |  | 339.00
20 | 干混防水抹灰砂浆 M15 | t | 5.58 |  |  | 430.00
21 | 二等锯材 | m3 | 0.55 |  |  | 1767.00
22 | 复合模板 | m2 | 25.42 |  |  | 34.00
23 | 摊销卡具和支撑钢材 | kg | 15.14 |  |  | 4.15
24 | 高强钢筋 φ12～16 | t | 0.77 |  |  | 4645.00
25 | 焊条 (高强钢筋用) | kg | 48.49 |  |  | 5.40
26 | 镀锌铁丝 22# | kg | 18 |  |  | 4.00
27 | 钢筋 φ10以内 | t | 0.15 |  |  | 4714.00
28 | 商品混凝土 C30 | m3 | 35.02 |  |  | 591.00
29 | 钢材 综合 | kg | 25.625 |  |  | 4.10
30 | 焊条 综合 | kg | 0.75 |  |  | 4.15
31 | 高强钢筋 φ＞16 | t | 5.13 |  |  | 4750.00

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【管网工程】
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目\资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目【管网工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
1 | 040101002003 |  | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合考虑，包含且不限于软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、砂、建渣垃圾、杂草、灌木、乔木及树兜等 2.挖土方式：机械、人工由投标人综合考虑 3.挖土深度及基坑、沟槽等投标人综合考虑 4.因工作面和放坡增加的工程量并入相应的土方工程量中 5.其他：满足设计及规范要求 | m3 | 9300
2 | 040103001006 |  | 回填方 | 1.密实度要求：分层夯实，满足设计及验收规范要求 2.填方材料品种：综合，满足设计及验收规范要求，严禁回填不符合要求的土壤 3.填方来源、运距：投标人应自行踏勘现场,根据现场实际情况考虑，其费用综合考虑在投标报价中 4.其他：满足设计及规范要求 | m3 | 7530
3 | 040103002005 |  | 余方弃置 | 1.废弃料品种：综合考虑 2.运距：1km | m3 | 1770
4 | 040103001007 |  | 中粗砂回填 | 1.密实度要求：符合设计要求 2.填方来源：中粗砂回填 | m3 | 234
5 | 040504003001 |  | 塑料检查井 φ700 | 1.检查井材质、规格：塑料检查井 φ700 2.做法详图集16S524 | 座 | 86
6 | 040501004007 |  | 高密度聚乙烯双壁波纹管 DN150 | 1.材质及规格：高密度聚乙烯双壁波纹管DN150 2.连接形式：承插连接 3.铺设深度：详见图纸 4.管道检验及试验要求：综合单价包含管道水压试验 | m | 2915
7 | 040501004008 |  | 高密度聚乙烯双壁波纹管 DN200 | 1.材质及规格：高密度聚乙烯双壁波纹管DN200 2.连接形式：承插连接 3.铺设深度：详见图纸 4.管道检验及试验要求：综合单价包含管道水压试验 | m | 464
8 | 040501004009 |  | PE管 DN100 | 1.名称：管道 2.材质：PE管 3.规格、型号：DN100 4.连接形式：热熔连接（符合设计及相应规范要求） 5.压力试验、吹扫与清洗满足设计及规范要求 | m | 4500
9 | 041001001001 |  | 道路破除及恢复 | 1.手持式风镐拆除22cm厚水泥混凝土路面 2.人工拆除18cm厚水泥稳定碎石基层 3.恢复22cmC30混凝土面层 4.恢复18cm5%水泥稳定碎石基层 | m2 | 205
10 | 011601001001 |  | 排水沟破除及恢复 | 1. 砖品种、规格、强度等级：:M7.5干混砌筑砂浆砖砌 2.沟截面尺寸：260mm*300mm 3.垫层材料种类、厚度：100厚C15混凝土垫层 4.抹灰砂浆厚度、强度等级：20mm厚M15干混抹灰砂浆 5.拆除M7.5干混砌筑砂浆砖砌 6.做法详西南11J812-P3-1 | m | 15
11 | 040503003001 |  | 管道架空 | 1.名称：管道架空 2.做法详05S9 | t | 2.3
12 | 031004014010 |  | 清扫口 DN100 | 1.材质：塑料清扫口 2.型号、规格：DN100 | 个 | 80
13 | 040501003011 |  | 混凝土满包 | 1.混凝土种类：商品混凝土满包 2.混凝土强度等级：C15 3.砼输送方式：现场泵送、人工辅助运输等综合考虑，含在本综合单价中 4.满足设计施工图纸及相关规范要求 | m | 26
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【管网工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目\资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目【管网工程】 |  |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
合 计

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【管网工程】
总价措施项目清单计价表
工程名称： |  | 资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目\资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目【管网工程】 |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001004 |  | 安全文明施工费
1.1 | ① |  | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 1.1
1.2 | ② |  | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 3.3
1.3 | ③ |  | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 4.2
1.4 | ④ |  | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 5.6
2 | 041109002004 |  | 夜间施工增加费
3 | 041109003004 |  | 二次搬运费
4 | 041109004004 |  | 冬雨季施工增加费
5 | 041109005004 |  | 行车、行人干扰
6 | 041109006004 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 041109007004 |  | 已完工程及设备保护费
8 | 041109008004 |  | 工程定位复测费
合 计

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【管网工程】
暂列金额明细表
工程名称： | 资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目\资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目【管网工程】 | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项
合 计 |  |  |  | -

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【管网工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称： |  | 资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目\资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目【管网工程】 |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 | [5 empty] | - | - | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)【管网工程】
规费、税金项目计价表
工程名称： | 资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目\资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目【管网工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费
合计

## L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【管网~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： | 资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目\资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目【管网工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 柴油(机械) | L | 7047.82 |  |  | 7.429
2 | 水 | m3 | 139.15 |  |  | 2.80
3 | 汽油(机械) | L | 864.09 |  |  | 7.59
4 | 中粗砂 | m3 | 285.95 |  |  | 225.80
5 | 其他材料费 | 元 | 1450.999 |  |  | 1.00
6 | 水 | m3 | 116.576 |  |  | 2.80
7 | 高密度聚乙烯双壁波纹管 DN200 | m | 468.64 |  |  | 31.20
8 | 塑料检查井 井筒直径 700mm | 套 | 86 |  |  | 1000.00
9 | 高密度聚乙烯双壁波纹管 DN150 | m | 2944.15 |  |  | 25.00
10 | PE管 DN100 | m | 4567.5 |  |  | 36.06
11 | 水泥 32.5 | kg | 4120.5 |  |  | 0.496
12 | 碎石 5～40mm | m3 | 28.495 |  |  | 182.00
13 | 石屑 | m3 | 21.033 |  |  | 167.00
14 | 商品混凝土 C30 | m3 | 45.551 |  |  | 591.00
15 | 商品混凝土 C15 | m3 | 1.424 |  |  | 562.00
16 | 干混砌筑砂浆 M7.5 | t | 0.942 |  |  | 360.00
17 | 标准砖 | 千匹 | 1.283 |  |  | 339.00
18 | 干混抹灰砂浆 M15 | t | 0.36 |  |  | 410.00
19 | 型钢 综合 | kg | 2447.2 |  |  | 4.52
20 | 清扫口 DN100 | 个 | 80.8 |  |  | 6.50
21 | 商品混凝土 C20 | m3 | 3.202 |  |  | 572.00

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【电气】
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目\资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目【电气】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
1 | 030404017001 |  | 户外配电柜 IP55 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式 | 台 | 1
2 | 030408001001 |  | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-5x4 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.材质 5.敷设方式、部位 6.电压等级（kV） 7.地形 | m | 20
3 | 030411001001 |  | 配管 SC32 | 1.名称 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 | m | 20
4 | 030409001001 |  | 接地极 L50x5x2500热镀锌角钢 | 1.名称 2.材质 3.规格 4.土质 5.基础接地形式 | 根 | 15
5 | 030409002001 |  | 接地线 50x5热镀锌扁钢 | 1.名称 2.材质 3.规格 4.安装部位 5.安装形式 | m | 60
6 | 030409008001 |  | 防雷测试箱 | 1.名称 2.材质 3.规格 | 台 | 2
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【电气】
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目\资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目【电气】 |  |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
合 计

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【电气】
总价措施项目清单计价表
工程名称： |  | 资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目\资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目【电气】 |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001005 |  | 安全文明施工费
1.1 | ① |  | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 1.1
1.2 | ② |  | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 3.3
1.3 | ③ |  | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 4.2
1.4 | ④ |  | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 5.6
2 | 041109002005 |  | 夜间施工增加费
3 | 041109003005 |  | 二次搬运费
4 | 041109004005 |  | 冬雨季施工增加费
5 | 041109005005 |  | 行车、行人干扰
6 | 041109006005 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 041109007005 |  | 已完工程及设备保护费
8 | 041109008005 |  | 工程定位复测费
合 计

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【电气】
暂列金额明细表
工程名称： | 资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目\资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目【电气】 | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项
合 计 |  |  |  | -

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【电气】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称： |  | 资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目\资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目【电气】 |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 | [5 empty] | - | - | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)【电气】
规费、税金项目计价表
工程名称： | 资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目\资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目【电气】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费
合计

## L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【电气】
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： | 资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目\资中县公民镇马道子场镇2022年污水治理项目【电气】 |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 户外配电柜 IP55 | 台 | 1 |  |  | 1500.00
2 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-5x4 | m | 20.2 |  |  | 14.55
3 | 配管 SC32 | m | 20.6 |  |  | 12.00
4 | 接地极 L50x5x2500热镀锌角钢 | 根 | 15.75 |  |  | 10.00
5 | 接地线 50x5热镀锌扁钢 | m | 63 |  |  | 10.00
6 | 防雷测试箱 | 套 | 2 |  |  | 100.00