| 资中县鱼溪镇2021年森林防灭火基础设施建设 建筑工程预算表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
|  | 第一部分 消防水池建筑工程 |  |  |  |
| 1 | 小型农田水利工程 |  |  |  |
| 1.1 | 消防水池整治 | 口 | 22 |  |
| 1.1.1 | 淤泥清理 | m3 | 2200 |  |
| 1.1.2 | 沟槽开挖 | m3 | 369.6 |  |
| 1.1.3 | 页岩填筑 | m3 | 528 |  |
| 1.1.4 | C15砼垫层 | m3 | 73.92 |  |
| 1.1.5 | C25商品砼基础 | m3 | 132 |  |
| 1.1.6 | M7.5浆砌砖 | m3 | 316.8 |  |
| 1.1.7 | M10砂浆抹面 | m2 | 1531.2 |  |
| 1.1.8 | 模板 | m2 | 704 |  |
| 1.1.9 | 钢筋制作安装 | t | 8.991 |  |
|  | 第二部分 通道建筑工程 |  |  |  |
| 1 | 第一部分 建筑安装工程费 | 公路公里 | 22 |  |
| 102 | 路基工程 | km | 22 |  |
| LJ01 | 场地清理 | km | 22 |  |
| LJ0101 | 清理与掘除 | km | 22 |  |
| LJ02 | 路基挖方 | m3 | 4249 |  |
| LJ0201 | 挖土方 | m3 | 4249 |  |
| LJ020101 | 挖路基土方 | m3 | 4249 |  |
| LJ020102 | 土方运输 | m3 | 4249 |  |
| LJ0202 | 挖石方 | m3 | 1821 |  |
| LJ020201 | 挖路基石方 | m3 | 1821 |  |
| LJ020202 | 石方运输 | m3 | 1821 |  |
| LJ03 | 路基填方 | m3 | 4249 |  |
| LJ0301 | 利用土方填筑 | m3 | 4249 |  |
| LJ0303 | 利用石方填筑 | m3 | 1821 |  |
| LJ05 | 特殊路基处理 | km | 22 |  |
| LJ0501 | 软土地区路基处理 | km | 22 |  |
| LJ050102 | 垫层 | m3 | 1436 |  |
| LJ05010201 | 片石换填 | m3 | 1436 |  |
| LJ06 | 排水工程 | km | 22 |  |
| LJ0601 | 边沟 | m | 20000 |  |
|  | 土边沟 | m | 20000 |  |
| 103 | 路面工程 | km | 22 |  |
| LM03 | 其他路面 | m2 | 66000 |  |
|  | 泥结碎石路面8cm | m2 | 66000 |  |
| 104 | 桥梁涵洞工程 | km | 22 |  |
| 10401 | 涵洞工程 | m/道 | 152 |  |
| HD01 | 1-0.4m管涵 | m/道 | 152 |  |
| HD02 | 沉沙井 | 处 | 38 |  |
| 107 | 交通工程及沿线设施 | 公路公里 | 22 |  |
| 10701 | 交通安全设施 | 公路公里 | 22 |  |
| 110 | 专项费用 | 元 |  | 99429.24元 |
| 11001 | 施工场地建设费 | 元 |  | 68691.22元 |
| 11002 | 安全生产费 | 元 |  | 30468.01元 |
| 2 | 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 | 公路公里 |  |  |
| 3 | 第三部分 工程建设其他费 | 公路公里 |  |  |
| 4 | 第四部分 预备费 | 公路公里 |  |  |
| 401 | 基本预备费 | 元 |  |  |
| 402 | 价差预备费 | 元 |  |  |
| 5 | 第一至四部分合计 | 公路公里 |  |  |
| 6 | 建设期贷款利息 | 公路公里 |  |  |
| 7 | 公路基本造价 | 公路公里 |  |  |